## Sheet1
Time | Seconds | Pressure (mBar) | Temperature (C) | Atm Pressure (mBar) | Date | 2017-12-04
9:25 | 1 | 24.8 | 22.3 | 969.03 | Name | Jeremie
9:26 | 62 | 22.51 | 21.94 | 968.85 | Detector ID | GE11-PCB-VIII-RO-S-004_NewFrameLeakTest
9:27 | 123 | 20.82 | 21.91 | 968.86 | Duration (h) | 1
9:28 | 184 | 19.43 | 21.91 | 968.81
9:29 | 245 | 18.13 | 21.9 | 968.8
9:30 | 306 | 16.77 | 21.89 | 968.74
9:31 | 367 | 15.7 | 21.89 | 968.77
9:32 | 428 | 14.49 | 21.89 | 968.72
9:33 | 489 | 13.52 | 21.88 | 968.74
9:35 | 611 | 11.63 | 21.9 | 968.72
9:36 | 672 | 10.8 | 21.88 | 968.69
9:37 | 733 | 9.96 | 21.89 | 968.67
9:38 | 794 | 9.24 | 21.9 | 968.68
9:39 | 855 | 8.53 | 21.91 | 968.67
9:40 | 916 | 7.81 | 21.91 | 968.67
9:41 | 977 | 7.14 | 21.91 | 968.67
9:42 | 1038 | 6.49 | 21.91 | 968.7
9:43 | 1099 | 6.03 | 21.91 | 968.71
9:44 | 1160 | 5.35 | 21.91 | 968.68
9:45 | 1221 | 4.88 | 21.92 | 968.69
9:46 | 1282 | 4.54 | 21.91 | 968.69
9:47 | 1343 | 4.26 | 21.91 | 968.65
9:48 | 1404 | 3.87 | 21.92 | 968.62
9:49 | 1465 | 3.61 | 21.92 | 968.54
9:50 | 1526 | 3.35 | 21.9 | 968.54
9:51 | 1587 | 3.17 | 21.91 | 968.56
9:52 | 1648 | 2.91 | 21.9 | 968.58
9:53 | 1709 | 2.68 | 21.92 | 968.56
9:54 | 1770 | 2.52 | 21.93 | 968.57
9:55 | 1831 | 2.27 | 21.92 | 968.59 | Summary |  | Error
9:56 | 1892 | 2.17 | 21.94 | 968.58 | Temperature (C) | 21.9285 | 0.052244
9:57 | 1953 | 2 | 21.91 | 968.57 | Atm Pressure (mBar) | 968.551 | 0.17721
9:58 | 2014 | 1.86 | 21.93 | 968.56 | Initial pressure (mBar) | 22.51
9:59 | 2075 | 1.96 | 21.91 | 968.55 | Final pressure (mBar) | 0.51
10:00 | 2136 | 1.69 | 21.93 | 968.55 | Duration (h) | 1
10:01 | 2197 | 1.62 | 21.93 | 968.55 | Leak rate (mBar/h) | 22
10:02 | 2258 | 1.52 | 21.93 | 968.53 | Exponential fit P0 | 20.8047
10:03 | 2319 | 1.38 | 21.93 | 968.51 | Exponential P1 | -0.0011065
10:04 | 2380 | 1.28 | 21.94 | 968.5 | Comments | drift screws cover with tape
10:05 | 2441 | 1.24 | 21.93 | 968.47 | Actions after last test | 1.2NM applied to all screws
10:06 | 2502 | 1.21 | 21.92 | 968.46
10:07 | 2563 | 1.07 | 21.94 | 968.45
10:08 | 2624 | 0.97 | 21.95 | 968.46
10:09 | 2685 | 1.01 | 21.94 | 968.4
10:10 | 2746 | 1.01 | 21.93 | 968.38
10:11 | 2807 | 0.9 | 21.95 | 968.42
10:12 | 2868 | 0.9 | 21.95 | 968.4
10:13 | 2929 | 0.86 | 21.93 | 968.34
10:14 | 2990 | 0.77 | 21.93 | 968.37
10:15 | 3051 | 0.8 | 21.92 | 968.36
10:16 | 3112 | 0.83 | 21.94 | 968.33
10:17 | 3173 | 0.63 | 21.94 | 968.32
10:18 | 3234 | 0.64 | 21.94 | 968.31
10:19 | 3295 | 0.67 | 21.96 | 968.34
10:20 | 3356 | 0.61 | 21.94 | 968.3
10:21 | 3417 | 0.63 | 21.95 | 968.29
10:22 | 3478 | 0.6 | 21.95 | 968.28
10:23 | 3539 | 0.55 | 21.96 | 968.23
10:24 | 3600 | 0.51 | 21.94 | 968.25
10:25 | 3661 | 0.55 | 21.95 | 968.23
9:12 | 56853 | 0.4 | 21.89 | 968.83
9:13 | 56914 | 0.43 | 21.9 | 968.91
9:14 | 56975 | 0.44 | 21.89 | 968.86