## Sheet1
Time | Seconds | Pressure (mBar) | Temperature (C) | Atm Pressure (mBar) | Date | 2017-01-06
10:04 | 1 | 29 | 21.81 | 972.29 | Name | Anastasia
10:05 | 62 | 28.72 | 21.75 | 971.91 | Detector ID | GE11-X-L-CERN-0002_Calibration
10:06 | 123 | 28.75 | 21.73 | 971.89 | Duration (h) | 1
10:07 | 184 | 28.79 | 21.75 | 971.91
10:08 | 245 | 28.81 | 21.74 | 971.87
10:09 | 306 | 28.79 | 21.75 | 971.88
10:10 | 367 | 28.85 | 21.73 | 971.92
10:11 | 428 | 28.82 | 21.75 | 971.84
10:12 | 489 | 28.8 | 21.74 | 971.84
10:13 | 550 | 28.85 | 21.74 | 971.83
10:14 | 611 | 28.83 | 21.74 | 971.88
10:15 | 672 | 28.93 | 21.75 | 971.88
10:16 | 733 | 28.87 | 21.75 | 971.87
10:17 | 794 | 28.84 | 21.76 | 971.92
10:18 | 855 | 28.84 | 21.76 | 971.92
10:19 | 916 | 28.89 | 21.76 | 971.92
10:20 | 977 | 28.92 | 21.75 | 971.92
10:21 | 1038 | 28.89 | 21.75 | 971.95
10:22 | 1099 | 28.89 | 21.74 | 971.95
10:23 | 1160 | 28.9 | 21.74 | 971.91
10:24 | 1221 | 28.89 | 21.74 | 971.91
10:25 | 1282 | 28.89 | 21.74 | 971.92
10:26 | 1343 | 28.87 | 21.75 | 971.91
10:27 | 1404 | 28.92 | 21.74 | 971.91
10:28 | 1465 | 29 | 21.74 | 971.89
10:29 | 1526 | 28.9 | 21.75 | 971.88
10:30 | 1587 | 28.9 | 21.74 | 971.9
10:31 | 1648 | 28.88 | 21.74 | 971.89
10:32 | 1709 | 28.92 | 21.73 | 971.91
10:33 | 1770 | 28.94 | 21.74 | 971.94
10:34 | 1831 | 28.96 | 21.75 | 971.89 | Summary |  | Error
10:35 | 1892 | 28.94 | 21.75 | 971.91 | Temperature (C) | 21.744 | 0.011736
10:36 | 1953 | 28.95 | 21.75 | 971.86 | Atm Pressure (mBar) | 971.8047 | 0.14892
10:37 | 2014 | 28.9 | 21.74 | 971.85 | Initial pressure (mBar) | 29
10:38 | 2075 | 28.92 | 21.74 | 971.83 | Final pressure (mBar) | 29.33
10:39 | 2136 | 28.94 | 21.74 | 971.84 | Duration (h) | 1
10:40 | 2197 | 28.88 | 21.74 | 971.82 | Leak rate (mBar/h) | -0.33
10:41 | 2258 | 28.96 | 21.74 | 971.81 | Exponential fit P0 | #VALUE!
10:42 | 2319 | 29.12 | 21.73 | 971.81 | Exponential P1 | #VALUE!
10:43 | 2380 | 29.23 | 21.74 | 971.74
10:44 | 2441 | 29.3 | 21.73 | 971.69
10:45 | 2502 | 29.23 | 21.74 | 971.7
10:46 | 2563 | 29.28 | 21.75 | 971.67
10:47 | 2624 | 29.3 | 21.75 | 971.61
10:48 | 2685 | 29.28 | 21.74 | 971.64
10:49 | 2746 | 29.3 | 21.75 | 971.62
10:50 | 2807 | 29.23 | 21.75 | 971.64
10:51 | 2868 | 29.22 | 21.75 | 971.62
10:52 | 2929 | 29.29 | 21.74 | 971.64
10:53 | 2990 | 29.3 | 21.74 | 971.61
10:54 | 3051 | 29.27 | 21.74 | 971.61
10:55 | 3112 | 29.28 | 21.74 | 971.57
10:56 | 3173 | 29.28 | 21.74 | 971.56
10:57 | 3234 | 29.31 | 21.74 | 971.6
10:58 | 3295 | 29.3 | 21.74 | 971.55
10:59 | 3356 | 29.31 | 21.74 | 971.53
11:00 | 3417 | 29.33 | 21.73 | 971.55
11:01 | 3478 | 29.29 | 21.72 | 971.54