## Sheet1
Time | Seconds | Pressure (mBar) | Temperature (C) | Atm Pressure (mBar) | Date | 25/04/2017
10:08 | 1 | 25.02 | 22.3 | 961.43 | Name | Anastasia_Francesco
10:09 | 62 | 24.93 | 22.16 | 961.29 | Detector ID | GE11-X-S-CERN-0001_Calibration
10:10 | 123 | 25.07 | 22.15 | 961.34 | Duration (h) | 1
10:11 | 184 | 25.08 | 22.12 | 961.3
10:12 | 245 | 25.09 | 22.11 | 961.29
10:13 | 306 | 25.21 | 22.14 | 961.24
10:14 | 367 | 25.2 | 22.09 | 961.24
10:15 | 428 | 25.33 | 22.11 | 961.18
10:16 | 489 | 25.22 | 22.1 | 961.19
10:17 | 550 | 25.26 | 22.09 | 961.2
10:18 | 611 | 25.27 | 22.12 | 961.18
10:19 | 672 | 25.28 | 22.12 | 961.17
10:20 | 733 | 25.3 | 22.12 | 961.14
10:21 | 794 | 25.25 | 22.15 | 961.14
10:22 | 855 | 25.33 | 22.14 | 961.17
10:23 | 916 | 25.35 | 22.13 | 961.14
10:24 | 977 | 25.43 | 22.12 | 961.15
10:25 | 1038 | 25.38 | 22.14 | 961.2
10:26 | 1099 | 25.4 | 22.13 | 961.2
10:27 | 1160 | 25.39 | 22.13 | 961.16
10:28 | 1221 | 25.42 | 22.14 | 961.15
10:29 | 1282 | 25.46 | 22.12 | 961.18
10:30 | 1343 | 25.45 | 22.07 | 961.2
10:31 | 1404 | 25.44 | 22.11 | 961.17
10:32 | 1465 | 25.5 | 22.07 | 961.19
10:33 | 1526 | 25.48 | 22.08 | 961.16
10:34 | 1587 | 25.48 | 22.07 | 961.19
10:35 | 1648 | 25.57 | 22.1 | 961.22
10:36 | 1709 | 25.54 | 22.11 | 961.2
10:37 | 1770 | 25.44 | 22.1 | 961.26
10:38 | 1831 | 25.45 | 22.07 | 961.29 | Summary |  | Error
10:39 | 1892 | 25.48 | 22.07 | 961.24 | Temperature (C) | 22.1357 | 0.039386
10:40 | 1953 | 25.55 | 22.1 | 961.28 | Atm Pressure (mBar) | 961.2413 | 0.06373
10:41 | 2014 | 25.53 | 22.12 | 961.28 | Initial pressure (mBar) | 25.02
10:42 | 2075 | 25.52 | 22.11 | 961.3 | Final pressure (mBar) | 25.82
10:43 | 2136 | 25.54 | 22.13 | 961.3 | Duration (h) | 1
10:44 | 2197 | 25.55 | 22.13 | 961.31 | Leak rate (mBar/h) | -0.8
10:45 | 2258 | 25.64 | 22.16 | 961.27 | Exponential fit P0 | 25.1004
10:46 | 2319 | 25.68 | 22.17 | 961.28 | Exponential P1 | 9.5052e-06
10:47 | 2380 | 25.78 | 22.13 | 961.24
10:48 | 2441 | 25.71 | 22.14 | 961.29
10:49 | 2502 | 25.76 | 22.17 | 961.25
10:50 | 2563 | 25.72 | 22.18 | 961.26
10:51 | 2624 | 25.8 | 22.17 | 961.28
10:52 | 2685 | 25.77 | 22.18 | 961.22
10:53 | 2746 | 25.83 | 22.21 | 961.25
10:54 | 2807 | 25.9 | 22.19 | 961.22
10:55 | 2868 | 25.9 | 22.18 | 961.21
10:56 | 2929 | 25.93 | 22.19 | 961.24
10:57 | 2990 | 25.95 | 22.16 | 961.21
10:58 | 3051 | 25.86 | 22.16 | 961.2
10:59 | 3112 | 25.85 | 22.15 | 961.25
11:00 | 3173 | 25.87 | 22.14 | 961.29
11:01 | 3234 | 25.89 | 22.16 | 961.25
11:02 | 3295 | 25.84 | 22.16 | 961.31
11:03 | 3356 | 25.89 | 22.16 | 961.29
11:04 | 3417 | 25.82 | 22.15 | 961.35
11:05 | 3478 | 25.79 | 22.15 | 961.34
11:06 | 3539 | 25.76 | 22.15 | 961.34
11:07 | 3600 | 25.79 | 22.16 | 961.37