## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5 | 199.4 | 39.95
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz) |  |  |  | 399.4 | 80.15
200 | 199.4 | 40 | 39.95 | 4.9912 | 0.99825 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  |  |  | 599.6 | 120.4
400 | 399.4 | 80 | 80.15 | 4.9832 | 0.99663 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  | 799.8 | 160.6
600 | 599.6 | 120 | 120.4 | 4.9801 | 0.99601 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC | 999.8 | 200.9
800 | 799.8 | 160 | 160.6 | 4.9801 | 0.99601 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC | 1199.8 | 241.2
1000 | 999.8 | 200 | 200.9 | 4.9766 | 0.99532 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier |  | 1399.8 | 281.45
1200 | 1199.8 | 240 | 241.2 | 4.9743 | 0.99486 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 | 1599.8 | 321.7
1400 | 1399.8 | 280 | 281.45 | 4.9735 | 0.99471 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 | 1799.6 | 362
1600 | 1599.8 | 320 | 321.7 | 4.973 | 0.99459 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Fine Gain | 4.5 | 1999.8 | 402.3
1800 | 1799.6 | 360 | 362 | 4.9713 | 0.99425 | 28 | 0.46667 | 0.088192 |  |  |  | 2199.8 | 442.65
2000 | 1999.8 | 400 | 402.3 | 4.9709 | 0.99418 | 45 | 0.75 | 0.1118 |  | Int. Time (ns) | 500 | 2399.8 | 482.95
2200 | 2199.8 | 440 | 442.65 | 4.9696 | 0.99392 | 65 | 1.0833 | 0.13437 |  | Diff Time (ns) | 500 | 2600 | 523.3
2400 | 2399.8 | 480 | 482.95 | 4.969 | 0.99381 | 107 | 1.7833 | 0.1724 |  |  |  | 2800 | 563.6
2600 | 2600 | 520 | 523.3 | 4.9685 | 0.99369 | 139 | 2.3167 | 0.1965 |  | Discriminator |  | 3000.2 | 603.9
2800 | 2800 | 560 | 563.6 | 4.9681 | 0.99361 | 209 | 3.4833 | 0.24095 |  | Make & Model | LRS 620CL | 3100.2 | 624.05
3000 | 3000.2 | 600 | 603.9 | 4.968 | 0.99361 | 271 | 4.5167 | 0.27437 |  | Threshold (mV) | 140 | 3200 | 644.2
3100 | 3100.2 | 620 | 624.05 | 4.9679 | 0.99357 | 301 | 5.0167 | 0.28916 |  |  |  | 3300 | 664.4
3200 | 3200 | 640 | 644.2 | 4.9674 | 0.99348 | 315 | 5.25 | 0.2958 |  | Scalar |  | 3400 | 684.55
3300 | 3300 | 660 | 664.4 | 4.9669 | 0.99338 | 321 | 5.35 | 0.29861 |  | Make & Model | Caen N145 | 3500.2 | 704.75
3400 | 3400 | 680 | 684.55 | 4.9668 | 0.99335 | 342 | 5.7 | 0.30822 |  | Acquisition Time (s) | 60 | 3600.2 | 724.9
3500 | 3500.2 | 700 | 704.75 | 4.9666 | 0.99332 | 362 | 6.0333 | 0.3171 |  |  |  | 3700.2 | 754.05
3600 | 3600.2 | 720 | 724.9 | 4.9665 | 0.9933 | 408 | 6.8 | 0.33665 |  |  |  | 3800.2 | 765.2
3700 | 3700.2 | 740 | 754.05 | 4.9071 | 0.98142 | 412 | 6.8667 | 0.3383 |  | Summary |  | 3900.2 | 785.4
3800 | 3800.2 | 760 | 765.2 | 4.9663 | 0.99326 | 415 | 6.9167 | 0.33953 |  | V_Max (V) | 4900 | 4000.2 | 805.55
3900 | 3900.2 | 780 | 785.4 | 4.9659 | 0.99318 | 463 | 7.7167 | 0.35862 |  | Vdrift_Max (V) | 4645.01 | 4100.2 | 825.75
4000 | 4000.2 | 800 | 805.55 | 4.9658 | 0.99316 | 479 | 7.9833 | 0.36477 |  | I_Max (uA) | 988.3 | 4200.2 | 845.95
4100 | 4100.2 | 820 | 825.75 | 4.9654 | 0.99309 | 465 | 7.75 | 0.3594 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5 | 4300.2 | 866.1
4200 | 4200.2 | 840 | 845.95 | 4.9651 | 0.99301 | 521 | 8.6833 | 0.38042 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9574 | 4400.2 | 886.3
4300 | 4300.2 | 860 | 866.1 | 4.965 | 0.993 | 539 | 8.9833 | 0.38694 |  | R_Diff (%) | 0.85159 | 4500.2 | 906.6
4400 | 4400.2 | 880 | 886.3 | 4.9647 | 0.99294 | 496 | 8.2667 | 0.37118 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 21.5667 | 4599.8 | 927.05
4500 | 4500.2 | 900 | 906.6 | 4.9638 | 0.99276 | 532 | 8.8667 | 0.38442 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.59954 | 4700 | 947.15
4600 | 4599.8 | 920 | 927.05 | 4.9618 | 0.99235 | 652 | 10.8667 | 0.42557 |  |  |  | 4800.2 | 967.4
4700 | 4700 | 940 | 947.15 | 4.9623 | 0.99245 | 644 | 10.7333 | 0.42295 |  |  |  | 4900 | 988.3
4800 | 4800.2 | 960 | 967.4 | 4.962 | 0.99239 | 702 | 11.7 | 0.44159
4900 | 4900 | 980 | 988.3 | 4.958 | 0.9916 | 1294 | 21.5667 | 0.59954
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10:27 | 5552 | 3.62 | 22.63 | 965.78
10:28
10:32
10:33 | 5918 | 3.63 | 22.59 | 965.8
10:34 | 5979 | 3.73 | 22.59 | 965.76
10:35 | 6040 | 3.71 | 22.59 | 965.78
10:36 | 6101 | 3.72 | 22.58 | 965.78
10:37 | 6162 | 3.71 | 22.57 | 965.76
10:38 | 6223 | 3.72 | 22.57 | 965.75
10:39 | 6284 | 3.68 | 22.57 | 965.76
10:40 | 6345 | 3.69 | 22.56 | 965.76
10:41 | 6406 | 3.75 | 22.55 | 965.74
10:42 | 6467 | 3.75 | 22.55 | 965.73
10:43 | 6528 | 3.71 | 22.55 | 965.74
10:44 | 6589 | 3.74 | 22.52 | 965.73
10:45 | 6650 | 3.76 | 22.5 | 965.75
10:46 | 6711 | 3.79 | 22.51 | 965.74
10:47 | 6772 | 3.77 | 22.48 | 965.73
10:48 | 6833 | 3.79 | 22.49 | 965.71
10:49 | 6894 | 3.8 | 22.46 | 965.71
10:50 | 6955 | 3.78 | 22.47 | 965.71
10:51 | 7016 | 3.74 | 22.49 | 965.69
10:52
10:53 | 7138 | 3.8 | 22.46 | 965.71
10:54 | 7199 | 3.72 | 22.44 | 965.68
10:55 | 7260 | 3.82 | 22.46 | 965.71
10:56 | 7321 | 3.83 | 22.47 | 965.67
10:57 | 7382 | 3.79 | 22.44 | 965.67
10:58 | 7443 | 3.76 | 22.4 | 965.67
10:59 | 7504 | 3.72 | 22.37 | 965.65
11:00 | 7565 | 3.65 | 22.36 | 965.68
11:01 | 7626 | 3.8 | 22.38 | 965.64
11:02 | 7687 | 3.79 | 22.4 | 965.63
11:03 | 7748 | 3.79 | 22.42 | 965.65
11:04 | 7809 | 3.81 | 22.4 | 965.62
11:05 | 7870 | 3.86 | 22.41 | 965.64
11:06 | 7931 | 3.82 | 22.4 | 965.67
11:07 | 7992 | 3.8 | 22.39 | 965.68
11:08 | 8053 | 3.88 | 22.39 | 965.69
11:09 | 8114 | 3.86 | 22.37 | 965.69
11:10 | 8175 | 3.78 | 22.41 | 965.65
11:11 | 8236 | 3.79 | 22.4 | 965.64
11:12 | 8297 | 3.84 | 22.4 | 965.65
11:13 | 8358 | 3.8 | 22.41 | 965.68
11:14 | 8419 | 3.88 | 22.41 | 965.67
11:15 | 8480 | 3.84 | 22.38 | 965.68
11:16 | 8541 | 3.86 | 22.38 | 965.64
11:17 | 8602 | 3.78 | 22.38 | 965.67
11:18 | 8663 | 3.79 | 22.38 | 965.66
11:19 | 8724 | 3.79 | 22.39 | 965.67
11:20
11:21 | 8846 | 3.83 | 22.39 | 965.63
11:22 | 8907 | 3.81 | 22.41 | 965.59
11:23 | 8968 | 3.83 | 22.42 | 965.61
11:24 | 9029 | 3.85 | 22.41 | 965.57
11:25 | 9090 | 3.87 | 22.41 | 965.58
11:26 | 9151 | 3.84 | 22.44 | 965.52
11:27 | 9212 | 3.83 | 22.43 | 965.55
11:28 | 9273 | 3.78 | 22.44 | 965.53
11:29 | 9334 | 3.82 | 22.41 | 965.56
11:30 | 9395 | 3.82 | 22.41 | 965.55
11:31 | 9456 | 3.82 | 22.41 | 965.57
11:32 | 9517 | 3.81 | 22.43 | 965.56
11:33 | 9578 | 3.83 | 22.42 | 965.54
11:34 | 9639 | 3.8 | 22.44 | 965.49
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333