## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 200.2 | 40 | 40.05 | 4.9988 | 0.99975 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200.2 | 40.05
400 | 399.85 | 80 | 79.95 | 5.0013 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  | 399.85 | 79.95
600 | 600 | 120 | 120 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC | 600 | 120
800 | 800 | 160 | 160.1 | 4.9969 | 0.99938 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC | 800 | 160.1
1000 | 1000 | 200 | 200.15 | 4.9963 | 0.99925 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier |  | 1000 | 200.15
1200 | 1199.8 | 240 | 240.3 | 4.9929 | 0.99859 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 | 1199.8 | 240.3
1400 | 1400 | 280 | 280.45 | 4.992 | 0.9984 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 | 1400 | 280.45
1600 | 1600 | 320 | 320.6 | 4.9906 | 0.99813 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5 | 1600 | 320.6
1800 | 1800 | 360 | 360.85 | 4.9882 | 0.99764 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 360.85
2000 | 2000 | 400 | 401.05 | 4.9869 | 0.99738 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 | 2000 | 401.05
2200 | 2200 | 440 | 441.35 | 4.9847 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500 | 2200 | 441.35
2400 | 2400 | 480 | 481.6 | 4.9834 | 0.99668 | 14 | 0.23333 | 0.062361 |  |  |  | 2400 | 481.6
2600 | 2600 | 520 | 521.8 | 4.9828 | 0.99655 | 65 | 1.0833 | 0.13437 |  | Discriminator |  | 2600 | 521.8
2800 | 2800.2 | 560 | 562.15 | 4.9812 | 0.99625 | 140 | 2.3333 | 0.1972 |  | Make & Model | LRS 620CL | 2800.2 | 562.15
3000 | 3000 | 600 | 602.4 | 4.9801 | 0.99602 | 209 | 3.4833 | 0.24095 |  | Threshold (mV) | 140 | 3000 | 602.4
3100 | 3100.2 | 620 | 622.55 | 4.9798 | 0.99597 | 237 | 3.95 | 0.25658 |  |  |  | 3100.2 | 622.55
3200 | 3200.2 | 640 | 642.75 | 4.9789 | 0.99578 | 268 | 4.4667 | 0.27285 |  | Scalar |  | 3200.2 | 642.75
3300 | 3300.2 | 660 | 662.85 | 4.9788 | 0.99576 | 302 | 5.0333 | 0.28964 |  | Make & Model | Caen N145 | 3300.2 | 662.85
3400 | 3400.2 | 680 | 683.05 | 4.978 | 0.99559 | 327 | 5.45 | 0.30139 |  | Acquisition Time (s) | 60 | 3400.2 | 683.05
3500 | 3500.2 | 700 | 703.2 | 4.9775 | 0.99551 | 323 | 5.3833 | 0.29954 |  |  |  | 3500.2 | 703.2
3600 | 3600 | 720 | 723.3 | 4.9772 | 0.99544 | 403 | 6.7167 | 0.33458 |  |  |  | 3600 | 723.3
3700 | 3700 | 740 | 743.45 | 4.9768 | 0.99536 | 395 | 6.5833 | 0.33124 |  | Summary |  | 3700 | 743.45
3800 | 3800 | 760 | 763.65 | 4.9761 | 0.99522 | 443 | 7.3833 | 0.35079 |  | V_Max (V) | 4900 | 3800 | 763.65
3900 | 3900 | 780 | 783.85 | 4.9754 | 0.99509 | 465 | 7.75 | 0.3594 |  | Vdrift_Max (V) | 4636.55 | 3900 | 783.85
4000 | 4000 | 800 | 804.05 | 4.9748 | 0.99496 | 514 | 8.5667 | 0.37786 |  | I_Max (uA) | 986.5 | 4000 | 804.05
4100 | 4100 | 820 | 824.25 | 4.9742 | 0.99484 | 587 | 9.7833 | 0.4038 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5 | 4100 | 824.25
4200 | 4200 | 840 | 844.5 | 4.9734 | 0.99467 | 646 | 10.7667 | 0.42361 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9658 | 4200 | 844.5
4300 | 4300.2 | 860 | 864.7 | 4.9731 | 0.99461 | 654 | 10.9 | 0.42622 |  | R_Diff (%) | 0.68369 | 4300.2 | 864.7
4400 | 4400.2 | 880 | 884.95 | 4.9723 | 0.99445 | 592 | 9.8667 | 0.40552 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 20.85 | 4400.2 | 884.95
4500 | 4500.2 | 900 | 905.25 | 4.9712 | 0.99424 | 698 | 11.6333 | 0.44033 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.58949 | 4500.2 | 905.25
4600 | 4600.2 | 920 | 925.5 | 4.9705 | 0.9941 | 759 | 12.65 | 0.45917 |  |  |  | 4600.2 | 925.5
4700 | 4700 | 940 | 945.85 | 4.9691 | 0.99382 | 840 | 14 | 0.48305 |  |  |  | 4700 | 945.85
4800 | 4800 | 960 | 966.15 | 4.9682 | 0.99363 | 1056 | 17.6 | 0.5416 |  |  |  | 4800 | 966.15
4900 | 4900 | 980 | 986.5 | 4.9671 | 0.99341 | 1251 | 20.85 | 0.58949 |  |  |  | 4900 | 986.5
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333