## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.6 | 39.9202 | 39.8 | 5.0151 | 1.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 199.6 | 39.8
400 | 399.6 | 79.8403 | 79.75 | 5.0107 | 1.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  | 399.6 | 79.75
600 | 599.8 | 119.7447 | 119.8 | 5.0067 | 0.99934 | 6 | 0.1 | 0.040825 |  | Make & Model | ORTEC | 599.8 | 119.8
800 | 799.8 | 159.7866 | 159.75 | 5.0066 | 0.99932 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC | 799.8 | 159.75
1000 | 999.8 | 199.7374 | 199.8 | 5.004 | 0.9988 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier |  | 999.8 | 199.8
1200 | 1199.8 | 239.808 | 239.9 | 5.0013 | 0.99825 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 | 1199.8 | 239.9
1400 | 1399.8 | 279.93 | 279.95 | 5.0002 | 0.99804 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 | 1399.8 | 279.95
1600 | 1600 | 319.9886 | 320.1 | 4.9984 | 0.99769 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Fine Gain | 4.5 | 1600 | 320.1
1800 | 1800 | 360.1125 | 360.2 | 4.9972 | 0.99745 | 10 | 0.16667 | 0.052705 |  |  |  | 1800 | 360.2
2000 | 2000 | 400.2222 | 400.35 | 4.9956 | 0.99713 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 | 2000 | 400.35
2200 | 2200 | 440.385 | 440.55 | 4.9938 | 0.99676 | 17 | 0.28333 | 0.068718 |  | Diff Time (ns) | 500 | 2200 | 440.55
2400 | 2400 | 480.6 | 480.75 | 4.9922 | 0.99645 | 12 | 0.2 | 0.057735 |  |  |  | 2400 | 480.75
2600 | 2600 | 520.8125 | 521 | 4.9904 | 0.99609 | 15 | 0.25 | 0.06455 |  | Discriminator |  | 2600 | 521
2800 | 2800.2 | 561.0769 | 561.25 | 4.9892 | 0.99585 | 17 | 0.28333 | 0.068718 |  | Make & Model | Lecroy | 2800.2 | 561.25
3000 | 3000 | 601.2963 | 601.45 | 4.9879 | 0.9956 | 65 | 1.0833 | 0.13437 |  | Threshold (mV) | -142 | 3000 | 601.45
3100 | 3100 | 621.4983 | 621.6 | 4.9871 | 0.99544 | 36 | 0.6 | 0.1 |  |  |  | 3100 | 621.6
3200 | 3200 | 641.6516 | 641.75 | 4.9864 | 0.99528 | 65 | 1.0833 | 0.13437 |  | Scalar |  | 3200 | 641.75
3300 | 3300.2 | 661.8047 | 661.9 | 4.9859 | 0.9952 | 109 | 1.8167 | 0.17401 |  | Make & Model | CAEN N1145 | 3300.2 | 661.9
3400 | 3400.2 | 681.9162 | 682.05 | 4.9853 | 0.99506 | 155 | 2.5833 | 0.2075 |  | Acquisition Time (s) | 60 | 3400.2 | 682.05
3500 | 3500.2 | 702.069 | 702.15 | 4.985 | 0.995 | 180 | 3 | 0.22361 |  |  |  | 3500.2 | 702.15
3600 | 3600 | 722.1702 | 722.3 | 4.9841 | 0.99483 | 219 | 3.65 | 0.24664 |  |  |  | 3600 | 722.3
3700 | 3699.8 | 742.3639 | 742.45 | 4.9832 | 0.99466 | 283 | 4.7167 | 0.28038 |  | Summary |  | 3699.8 | 742.45
3800 | 3800 | 762.5574 | 762.65 | 4.9826 | 0.99454 | 266 | 4.4333 | 0.27183 |  | V_Max (V) | 4899.8 | 3800 | 762.65
3900 | 3900 | 782.7197 | 782.8 | 4.9821 | 0.99443 | 210 | 3.5 | 0.24152 |  | Vdrift_Max (V) | 4631.85 | 3900 | 782.8
4000 | 4000 | 802.8718 | 803 | 4.9813 | 0.99428 | 287 | 4.7833 | 0.28235 |  | I_Max (uA) | 985.5 | 4000 | 803
4100 | 4100 | 823.075 | 823.2 | 4.9806 | 0.99412 | 386 | 6.4333 | 0.32745 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01 | 4100 | 823.2
4200 | 4200 | 843.278 | 843.4 | 4.9798 | 0.99398 | 426 | 7.1 | 0.344 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9707 | 4200 | 843.4
4300 | 4300 | 863.481 | 863.7 | 4.9786 | 0.99373 | 460 | 7.6667 | 0.35746 |  | R_Diff (%) | 0.78361 | 4300 | 863.7
4400 | 4400.2 | 883.786 | 883.95 | 4.9779 | 0.99359 | 498 | 8.3 | 0.37193 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 21.1167 | 4400.2 | 883.95
4500 | 4500.2 | 903.9987 | 904.2 | 4.977 | 0.99341 | 492 | 8.2 | 0.36968 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.59325 | 4500.2 | 904.2
4600 | 4600 | 924.2523 | 924.5 | 4.9757 | 0.99315 | 592 | 9.8667 | 0.40552 |  |  |  | 4600 | 924.5
4700 | 4699.8 | 944.5978 | 944.8 | 4.9744 | 0.99289 | 777 | 12.95 | 0.46458 |  |  |  | 4699.8 | 944.8
4800 | 4799.8 | 964.9432 | 965.1 | 4.9734 | 0.99269 | 2438 | 40.6333 | 0.82294 |  |  |  | 4799.8 | 965.1
4900 | 4899.8 | 985.2473 | 985.5 | 4.9719 | 0.99239 | 1267 | 21.1167 | 0.59325 |  |  |  | 4899.8 | 985.5
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333