## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.6 | 39.9202 | 39.9 | 5.0025 | 0.9985 | 0 | 0 | 0
400 | 399.6 | 79.8403 | 79.95 | 4.9981 | 0.99763 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 600.4 | 119.7605 | 120.2 | 4.995 | 0.99701 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC
800 | 799.8 | 159.6806 | 160.15 | 4.9941 | 0.99682 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC
1000 | 999.8 | 199.6008 | 200.3 | 4.9915 | 0.99631 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 239.521 | 240.5 | 4.9888 | 0.99576 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 279.4411 | 280.7 | 4.9868 | 0.99537 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 319.3613 | 320.9 | 4.9854 | 0.99508 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.8 | 359.2814 | 361.2 | 4.9828 | 0.99458 | 14 | 0.23333 | 0.062361
2000 | 2000 | 399.2016 | 401.5 | 4.9813 | 0.99428 | 137 | 2.2833 | 0.19508 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2200 | 439.1218 | 441.8 | 4.9796 | 0.99394 | 294 | 4.9 | 0.28577 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400 | 479.0419 | 482.15 | 4.9777 | 0.99355 | 336 | 5.6 | 0.30551
2600 | 2599.8 | 518.9621 | 522.45 | 4.9762 | 0.99325 | 591 | 9.85 | 0.40517 |  | Discriminator
2800 | 2800.2 | 558.8822 | 562.8 | 4.9755 | 0.99311 | 782 | 13.0333 | 0.46607 |  | Make & Model | Lecroy
3000 | 3000 | 598.8024 | 603.15 | 4.9739 | 0.99279 | 888 | 14.8 | 0.49666 |  | Threshold (mV) | -142
3100 | 3100 | 618.7625 | 623.4 | 4.9727 | 0.99256 | 909 | 15.15 | 0.50249
3200 | 3200 | 638.7226 | 643.55 | 4.9724 | 0.9925 | 921 | 15.35 | 0.5058 |  | Scalar
3300 | 3300 | 658.6826 | 663.75 | 4.9718 | 0.99237 | 953 | 15.8833 | 0.51451 |  | Make & Model | CAEN N1145
3400 | 3400 | 678.6427 | 683.9 | 4.9715 | 0.99231 | 1011 | 16.85 | 0.52994 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500.2 | 698.6028 | 704.15 | 4.9708 | 0.99218 | 1099 | 18.3167 | 0.55252
3600 | 3589.6 | 718.5629 | 724.25 | 4.9563 | 0.98928 | 1050 | 17.5 | 0.54006
3700 | 3699.8 | 738.523 | 744.5 | 4.9695 | 0.99192 | 1133 | 18.8833 | 0.561 |  | Summary
3800 | 3800.2 | 758.483 | 764.7 | 4.9695 | 0.99192 | 1188 | 19.8 | 0.57446 |  | V_Max (V) | 4900
3900 | 3899.8 | 778.4431 | 784.9 | 4.9685 | 0.99172 | 1227 | 20.45 | 0.58381 |  | Vdrift_Max (V) | 4641.485
4000 | 4000 | 798.4032 | 805.1 | 4.9683 | 0.99168 | 1305 | 21.75 | 0.60208 |  | I_Max (uA) | 987.55
4100 | 4100 | 818.3633 | 825.35 | 4.9676 | 0.99153 | 1318 | 21.9667 | 0.60507 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01
4200 | 4199.8 | 838.3234 | 845.5 | 4.9672 | 0.99146 | 1332 | 22.2 | 0.60828 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9587
4300 | 4300 | 858.2834 | 865.85 | 4.9662 | 0.99126 | 1383 | 23.05 | 0.61981 |  | R_Diff (%) | 1.0248
4400 | 4400.2 | 878.2435 | 886.05 | 4.9661 | 0.99123 | 1385 | 23.0833 | 0.62026 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 33.7833
4500 | 4500 | 898.2036 | 906.3 | 4.9652 | 0.99107 | 1446 | 24.1 | 0.63377 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.75037
4600 | 4600 | 918.1637 | 926.65 | 4.9641 | 0.99084 | 1489 | 24.8167 | 0.64313
4700 | 4699.8 | 938.1238 | 946.85 | 4.9636 | 0.99074 | 1616 | 26.9333 | 0.66999
4800 | 4799.8 | 958.0838 | 967.2 | 4.9626 | 0.99053 | 1744 | 29.0667 | 0.69602
4900 | 4900 | 978.0439 | 987.55 | 4.9618 | 0.99037 | 2027 | 33.7833 | 0.75037
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333