## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.8 | 39.9202 | 39.95 | 5.0013 | 0.99825 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 199.8 | 39.95
400 | 399.8 | 79.8403 | 79.95 | 5.0006 | 0.99813 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  | 399.8 | 79.95
600 | 600 | 119.7605 | 120 | 5 | 0.998 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Make & Model | ORTEC | 600 | 120
800 | 799.8 | 159.6806 | 160.05 | 4.9972 | 0.99744 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  |  | 142PC | 799.8 | 160.05
1000 | 1000 | 199.6008 | 200.15 | 4.9963 | 0.99726 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Amplifier |  | 1000 | 200.15
1200 | 1199.8 | 239.521 | 240.3 | 4.9929 | 0.99659 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 | 1199.8 | 240.3
1400 | 1399.8 | 279.4411 | 280.45 | 4.9913 | 0.99626 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 | 1399.8 | 280.45
1600 | 1600 | 319.3613 | 320.65 | 4.9899 | 0.99598 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5 | 1600 | 320.65
1800 | 1800 | 359.2814 | 360.85 | 4.9882 | 0.99565 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1800 | 360.85
2000 | 2000 | 399.2016 | 401.1 | 4.9863 | 0.99527 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 | 2000 | 401.1
2200 | 2200 | 439.1218 | 441.35 | 4.9847 | 0.99495 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Diff Time (ns) | 500 | 2200 | 441.35
2400 | 2400 | 479.0419 | 481.6 | 4.9834 | 0.99469 | 41 | 0.68333 | 0.10672 |  |  |  | 2400 | 481.6
2600 | 2600 | 518.9621 | 521.85 | 4.9823 | 0.99447 | 82 | 1.3667 | 0.15092 |  | Discriminator |  | 2600 | 521.85
2800 | 2800.2 | 558.8822 | 562.15 | 4.9812 | 0.99426 | 164 | 2.7333 | 0.21344 |  | Make & Model | Lecroy | 2800.2 | 562.15
3000 | 3000 | 598.8024 | 602.45 | 4.9797 | 0.99395 | 272 | 4.5333 | 0.27487 |  | Threshold (mV) | -142 | 3000 | 602.45
3100 | 3100 | 618.7625 | 622.55 | 4.9795 | 0.99392 | 316 | 5.2667 | 0.29627 |  |  |  | 3100 | 622.55
3200 | 3200 | 638.7226 | 642.75 | 4.9786 | 0.99373 | 287 | 4.7833 | 0.28235 |  | Scalar |  | 3200 | 642.75
3300 | 3300 | 658.6826 | 662.9 | 4.9781 | 0.99364 | 336 | 5.6 | 0.30551 |  | Make & Model | CAEN N1145 | 3300 | 662.9
3400 | 3400 | 678.6427 | 683.1 | 4.9773 | 0.99347 | 400 | 6.6667 | 0.33333 |  | Acquisition Time (s) | 60 | 3400 | 683.1
3500 | 3500.2 | 698.6028 | 703.25 | 4.9772 | 0.99345 | 452 | 7.5333 | 0.35434 |  |  |  | 3500.2 | 703.25
3600 | 3600 | 718.5629 | 723.35 | 4.9768 | 0.99338 | 455 | 7.5833 | 0.35551 |  |  |  | 3600 | 723.35
3700 | 3699.8 | 738.523 | 743.5 | 4.9762 | 0.99325 | 495 | 8.25 | 0.37081 |  | Summary |  | 3699.8 | 743.5
3800 | 3800 | 758.483 | 763.7 | 4.9758 | 0.99317 | 516 | 8.6 | 0.37859 |  | V_Max (V) | 4899.8 | 3800 | 763.7
3900 | 3899.8 | 778.4431 | 783.9 | 4.9749 | 0.99299 | 544 | 9.0667 | 0.38873 |  | Vdrift_Max (V) | 4635.375 | 3899.8 | 783.9
4000 | 4000 | 798.4032 | 804.1 | 4.9745 | 0.99292 | 580 | 9.6667 | 0.40139 |  | I_Max (uA) | 986.25 | 4000 | 804.1
4100 | 4100 | 818.3633 | 824.25 | 4.9742 | 0.99286 | 657 | 10.95 | 0.4272 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01 | 4100 | 824.25
4200 | 4199.8 | 838.3234 | 844.45 | 4.9734 | 0.9927 | 646 | 10.7667 | 0.42361 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9662 | 4199.8 | 844.45
4300 | 4300 | 858.2834 | 864.7 | 4.9728 | 0.99258 | 629 | 10.4833 | 0.418 |  | R_Diff (%) | 0.87513 | 4300 | 864.7
4400 | 4400 | 878.2435 | 884.9 | 4.9723 | 0.99248 | 650 | 10.8333 | 0.42492 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 26.2833 | 4400 | 884.9
4500 | 4500 | 898.2036 | 905.15 | 4.9716 | 0.99233 | 721 | 12.0167 | 0.44752 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.66186 | 4500 | 905.15
4600 | 4600 | 918.1637 | 925.4 | 4.9708 | 0.99218 | 703 | 11.7167 | 0.4419 |  |  |  | 4600 | 925.4
4700 | 4699.8 | 938.1238 | 945.65 | 4.9699 | 0.992 | 902 | 15.0333 | 0.50056 |  |  |  | 4699.8 | 945.65
4800 | 4799.8 | 958.0838 | 965.95 | 4.969 | 0.99182 | 1141 | 19.0167 | 0.56298 |  |  |  | 4799.8 | 965.95
4900 | 4899.8 | 978.0439 | 986.25 | 4.9681 | 0.99164 | 1577 | 26.2833 | 0.66186 |  |  |  | 4899.8 | 986.25
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333