## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.8 | 39.9202 | 39.95 | 5.0013 | 0.99825 | 0 | 0 | 0
400 | 399.6 | 79.8403 | 79.95 | 4.9981 | 0.99763 | 10 | 0.16667 | 0.052705 |  | Preamplifier
600 | 600 | 119.7605 | 120.05 | 4.9979 | 0.99759 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Make & Model | ORTEC
800 | 799.8 | 159.6806 | 160.15 | 4.9941 | 0.99682 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC
1000 | 999.8 | 199.6008 | 200.25 | 4.9928 | 0.99656 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1200 | 239.521 | 240.45 | 4.9906 | 0.99614 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 279.4411 | 280.6 | 4.9886 | 0.99573 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1600 | 319.3613 | 320.8 | 4.9875 | 0.99552 | 24 | 0.4 | 0.08165 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1800 | 359.2814 | 361.05 | 4.9855 | 0.9951 | 106 | 1.7667 | 0.17159
2000 | 2000 | 399.2016 | 401.3 | 4.9838 | 0.99477 | 151 | 2.5167 | 0.2048 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2200 | 439.1218 | 441.6 | 4.9819 | 0.99439 | 294 | 4.9 | 0.28577 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400 | 479.0419 | 481.9 | 4.9803 | 0.99407 | 458 | 7.6333 | 0.35668
2600 | 2599.8 | 518.9621 | 522.15 | 4.979 | 0.99382 | 636 | 10.6 | 0.42032 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 558.8822 | 562.5 | 4.9778 | 0.99357 | 753 | 12.55 | 0.45735 |  | Make & Model | Lecroy
3000 | 2999.8 | 598.8024 | 602.8 | 4.9764 | 0.9933 | 897 | 14.95 | 0.49917 |  | Threshold (mV) | -142
3100 | 3100 | 618.7625 | 622.95 | 4.9763 | 0.99328 | 860 | 14.3333 | 0.48876
3200 | 3200 | 638.7226 | 643.2 | 4.9751 | 0.99304 | 812 | 13.5333 | 0.47493 |  | Scalar
3300 | 3300 | 658.6826 | 663.35 | 4.9747 | 0.99296 | 907 | 15.1167 | 0.50194 |  | Make & Model | CAEN N1145
3400 | 3400 | 678.6427 | 683.5 | 4.9744 | 0.99289 | 984 | 16.4 | 0.52281 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500.2 | 698.6028 | 703.7 | 4.974 | 0.99281 | 1054 | 17.5667 | 0.54109
3600 | 3599.8 | 718.5629 | 723.8 | 4.9735 | 0.99271 | 1135 | 18.9167 | 0.5615
3700 | 3699.8 | 738.523 | 744 | 4.9728 | 0.99258 | 1202 | 20.0333 | 0.57783 |  | Summary
3800 | 3800 | 758.483 | 764.25 | 4.9722 | 0.99245 | 1295 | 21.5833 | 0.59977 |  | V_Max (V) | 4899.8
3900 | 3899.8 | 778.4431 | 784.4 | 4.9717 | 0.99235 | 1299 | 21.65 | 0.60069 |  | Vdrift_Max (V) | 4668.745
4000 | 4000 | 798.4032 | 804.65 | 4.9711 | 0.99224 | 1283 | 21.3833 | 0.59698 |  | I_Max (uA) | 993.35
4100 | 4099.8 | 818.3633 | 824.9 | 4.9701 | 0.99203 | 1295 | 21.5833 | 0.59977 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01
4200 | 4199.8 | 838.3234 | 850.3 | 4.9392 | 0.98587 | 1326 | 22.1 | 0.6069 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9337
4300 | 4300 | 858.2834 | 870.7 | 4.9386 | 0.98574 | 1354 | 22.5667 | 0.61328 |  | R_Diff (%) | 1.5223
4400 | 4400 | 878.2435 | 891.1 | 4.9377 | 0.98557 | 1372 | 22.8667 | 0.61734 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 31
4500 | 4500 | 898.2036 | 911.5 | 4.9369 | 0.98541 | 1434 | 23.9 | 0.63114 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.7188
4600 | 4599.8 | 918.1637 | 931.95 | 4.9357 | 0.98516 | 1515 | 25.25 | 0.64872
4700 | 4699.8 | 938.1238 | 952.3 | 4.9352 | 0.98507 | 1471 | 24.5167 | 0.63923
4800 | 4799.6 | 958.0838 | 972.85 | 4.9335 | 0.98474 | 1630 | 27.1667 | 0.67289
4900 | 4899.8 | 978.0439 | 993.35 | 4.9326 | 0.98455 | 1860 | 31 | 0.7188
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333