## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit |  | QC4 Template | V2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01 | Date | 2018-04-05 | 199.4 | 39.75
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz) | [5 empty] | 399.4 | 79.75
200 | 199.4 | 39.9202 | 39.75 | 5.0164 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 599.6 | 119.75
400 | 399.4 | 79.7392 | 79.75 | 5.0082 | 0.99963 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  |  |  | 800.6 | 159.75
600 | 599.6 | 119.6088 | 119.75 | 5.0071 | 0.99942 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC |  |  | 999.8 | 199.85
800 | 800.6 | 159.4784 | 159.75 | 5.0116 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC |  |  | 1199.8 | 239.95
1000 | 999.8 | 199.348 | 199.85 | 5.0028 | 0.99855 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier |  |  |  | 1399.8 | 280
1200 | 1199.8 | 239.2177 | 239.95 | 5.0002 | 0.99805 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 |  |  | 1599.8 | 320.1
1400 | 1399.8 | 279.0873 | 280 | 4.9993 | 0.99786 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 |  |  | 1799.6 | 360.3
1600 | 1599.8 | 318.9569 | 320.1 | 4.9978 | 0.99757 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5 |  |  | 1999.8 | 400.45
1800 | 1799.6 | 358.8265 | 360.3 | 4.9947 | 0.99695 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2199.8 | 440.65
2000 | 1999.8 | 398.6961 | 400.45 | 4.9939 | 0.99678 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 |  |  | 2399.8 | 480.85
2200 | 2199.8 | 438.5657 | 440.65 | 4.9922 | 0.99644 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500 |  |  | 2600 | 521.15
2400 | 2399.8 | 478.4353 | 480.85 | 4.9907 | 0.99616 | 4 | 0.066667 | 0.033333 | [5 empty] | 2800 | 561.4
2600 | 2600 | 518.3049 | 521.15 | 4.989 | 0.9958 | 17 | 0.28333 | 0.068718 |  | Discriminator |  |  |  | 3000.2 | 601.65
2800 | 2800 | 558.1745 | 561.4 | 4.9875 | 0.99552 | 42 | 0.7 | 0.10801 |  | Make & Model | LRS 620CL |  |  | 3100.2 | 621.8
3000 | 3000.2 | 598.0441 | 601.65 | 4.9866 | 0.99533 | 80 | 1.3333 | 0.14907 |  | Threshold (mV) | 140 |  |  | 3200 | 641.9
3100 | 3100.2 | 617.9789 | 621.8 | 4.9858 | 0.99518 | 104 | 1.7333 | 0.16997 | [5 empty] | 3300 | 662.05
3200 | 3200 | 637.9137 | 641.9 | 4.9852 | 0.99505 | 108 | 1.8 | 0.17321 |  | Scalar |  |  |  | 3400 | 682.2
3300 | 3300 | 657.8485 | 662.05 | 4.9845 | 0.99491 | 152 | 2.5333 | 0.20548 |  | Make & Model | CAEN N145 |  |  | 3500.2 | 702.4
3400 | 3400 | 677.7834 | 682.2 | 4.9839 | 0.99479 | 219 | 3.65 | 0.24664 |  | Acquisition Time (s) | 60 |  |  | 3600 | 722.55
3500 | 3500.2 | 697.7182 | 702.4 | 4.9832 | 0.99465 | 243 | 4.05 | 0.25981 | [5 empty] | 3700.2 | 742.8
3600 | 3600 | 717.653 | 722.55 | 4.9824 | 0.99448 | 373 | 6.2167 | 0.32189 | [5 empty] | 3799.8 | 763.1
3700 | 3700.2 | 737.5878 | 742.8 | 4.9814 | 0.9943 | 437 | 7.2833 | 0.34841 |  | Summary |  |  |  | 3900 | 783.2
3800 | 3799.8 | 757.5226 | 763.1 | 4.9794 | 0.9939 | 500 | 8.3333 | 0.37268 |  | V_Max (V) | 4900.2 |  |  | 4000 | 803.35
3900 | 3900 | 777.4574 | 783.2 | 4.9796 | 0.99393 | 443 | 7.3833 | 0.35079 |  | Vdrift_Max (V) | 4634.67 |  |  | 4100.2 | 823.65
4000 | 4000 | 797.3922 | 803.35 | 4.9791 | 0.99384 | 545 | 9.0833 | 0.38909 |  | I_Max (uA) | 986.1 |  |  | 4200.2 | 843.9
4100 | 4100.2 | 817.327 | 823.65 | 4.9781 | 0.99363 | 545 | 9.0833 | 0.38909 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01 |  |  | 4300.2 | 864.1
4200 | 4200.2 | 837.2618 | 843.9 | 4.9771 | 0.99344 | 619 | 10.3167 | 0.41466 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9678 |  |  | 4400.2 | 884.4
4300 | 4300.2 | 857.1966 | 864.1 | 4.9765 | 0.99331 | 576 | 9.6 | 0.4 |  | R_Diff (%) | 0.84218 |  |  | 4500.2 | 904.7
4400 | 4400.2 | 877.1314 | 884.4 | 4.9754 | 0.99308 | 782 | 13.0333 | 0.46607 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 22.7 |  |  | 4600.2 | 924.95
4500 | 4500.2 | 897.0662 | 904.7 | 4.9742 | 0.99286 | 671 | 11.1833 | 0.43173 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.61509 |  |  | 4700 | 945.35
4600 | 4600.2 | 917.001 | 924.95 | 4.9735 | 0.99271 | 1004 | 16.7333 | 0.5281 | [5 empty] | 4800.2 | 965.65
4700 | 4700 | 936.9358 | 945.35 | 4.9717 | 0.99236 | 1056 | 17.6 | 0.5416 | [5 empty] | 4900.2 | 986.1
4800 | 4800.2 | 956.8706 | 965.65 | 4.971 | 0.99221 | 1055 | 17.5833 | 0.54135
4900 | 4900.2 | 976.8054 | 986.1 | 4.9693 | 0.99187 | 1362 | 22.7 | 0.61509
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333