## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.6 | 40 | 39.85 | 5.0088 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 199.6 | 39.85
400 | 399.6 | 80 | 79.85 | 5.0044 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  | 399.6 | 79.85
600 | 599.6 | 120 | 119.85 | 5.0029 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC | 599.6 | 119.85
800 | 799.8 | 160 | 159.9 | 5.0019 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC | 799.8 | 159.9
1000 | 999.8 | 200 | 200.05 | 4.9978 | 0.99955 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier |  | 999.8 | 200.05
1200 | 1199.8 | 240 | 240.15 | 4.996 | 0.99921 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 | 1199.8 | 240.15
1400 | 1399.8 | 280 | 280.3 | 4.9939 | 0.99879 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Coarse Gain | 4 | 1399.8 | 280.3
1600 | 1599.8 | 320 | 320.45 | 4.9924 | 0.99847 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5 | 1599.8 | 320.45
1800 | 1799.6 | 360 | 360.65 | 4.9899 | 0.99798 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1799.6 | 360.65
2000 | 1999.8 | 400 | 400.85 | 4.9889 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 | 1999.8 | 400.85
2200 | 2199.8 | 440 | 441.05 | 4.9876 | 0.99753 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500 | 2199.8 | 441.05
2400 | 2399.8 | 480 | 481.3 | 4.9861 | 0.99722 | 13 | 0.21667 | 0.060093 |  |  |  | 2399.8 | 481.3
2600 | 2600 | 520 | 521.55 | 4.9851 | 0.99703 | 16 | 0.26667 | 0.066667 |  | Discriminator |  | 2600 | 521.55
2800 | 2800.2 | 560 | 561.8 | 4.9843 | 0.99687 | 22 | 0.36667 | 0.078174 |  | Make & Model | LRS 620CL | 2800.2 | 561.8
3000 | 3000.2 | 600 | 602.05 | 4.9833 | 0.99666 | 42 | 0.7 | 0.10801 |  | Threshold (mV) | 140 | 3000.2 | 602.05
3100 | 3100.2 | 620 | 622.2 | 4.9826 | 0.99653 | 44 | 0.73333 | 0.11055 |  |  |  | 3100.2 | 622.2
3200 | 3200 | 640 | 642.25 | 4.9825 | 0.9965 | 67 | 1.1167 | 0.13642 |  | Scalar |  | 3200 | 642.25
3300 | 3300 | 660 | 662.4 | 4.9819 | 0.99638 | 93 | 1.55 | 0.16073 |  | Make & Model | Caen N145 | 3300 | 662.4
3400 | 3400 | 680 | 682.55 | 4.9813 | 0.99626 | 115 | 1.9167 | 0.17873 |  | Acquisition Time (s) | 60 | 3400 | 682.55
3500 | 3500.2 | 700 | 702.7 | 4.9811 | 0.99621 | 138 | 2.3 | 0.19579 |  |  |  | 3500.2 | 702.7
3600 | 3600.2 | 720 | 722.8 | 4.9809 | 0.99618 | 123 | 2.05 | 0.18484 |  |  |  | 3600.2 | 722.8
3700 | 3700.2 | 740 | 742.95 | 4.9804 | 0.99608 | 146 | 2.4333 | 0.20138 |  | Summary |  | 3700.2 | 742.95
3800 | 3800.2 | 760 | 763.15 | 4.9796 | 0.99592 | 174 | 2.9 | 0.21985 |  | V_Max (V) | 4900.2 | 3800.2 | 763.15
3900 | 3900.2 | 780 | 783.3 | 4.9792 | 0.99584 | 191 | 3.1833 | 0.23034 |  | Vdrift_Max (V) | 4630.675 | 3900.2 | 783.3
4000 | 4000.2 | 800 | 803.45 | 4.9788 | 0.99576 | 233 | 3.8833 | 0.25441 |  | I_Max (uA) | 985.25 | 4000.2 | 803.45
4100 | 4100.2 | 820 | 823.6 | 4.9784 | 0.99568 | 235 | 3.9167 | 0.2555 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5 | 4100.2 | 823.6
4200 | 4200.2 | 840 | 843.75 | 4.978 | 0.9956 | 261 | 4.35 | 0.26926 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9714 | 4200.2 | 843.75
4300 | 4300.2 | 860 | 863.95 | 4.9774 | 0.99547 | 256 | 4.2667 | 0.26667 |  | R_Diff (%) | 0.57209 | 4300.2 | 863.95
4400 | 4400.2 | 880 | 884.15 | 4.9768 | 0.99535 | 326 | 5.4333 | 0.30092 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 16.4667 | 4400.2 | 884.15
4500 | 4500.2 | 900 | 904.35 | 4.9762 | 0.99523 | 330 | 5.5 | 0.30277 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.52387 | 4500.2 | 904.35
4600 | 4600.2 | 920 | 924.55 | 4.9756 | 0.99512 | 345 | 5.75 | 0.30957 |  |  |  | 4600.2 | 924.55
4700 | 4700.2 | 940 | 944.75 | 4.9751 | 0.99501 | 430 | 7.1667 | 0.34561 |  |  |  | 4700.2 | 944.75
4800 | 4800.2 | 960 | 965 | 4.9743 | 0.99486 | 755 | 12.5833 | 0.45795 |  |  |  | 4800.2 | 965
4900 | 4900.2 | 980 | 985.25 | 4.9736 | 0.99471 | 988 | 16.4667 | 0.52387 |  |  |  | 4900.2 | 985.25
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10:27 | 5552 | 3.62 | 22.63 | 965.78
10:28
10:32
10:33 | 5918 | 3.63 | 22.59 | 965.8
10:34 | 5979 | 3.73 | 22.59 | 965.76
10:35 | 6040 | 3.71 | 22.59 | 965.78
10:36 | 6101 | 3.72 | 22.58 | 965.78
10:37 | 6162 | 3.71 | 22.57 | 965.76
10:38 | 6223 | 3.72 | 22.57 | 965.75
10:39 | 6284 | 3.68 | 22.57 | 965.76
10:40 | 6345 | 3.69 | 22.56 | 965.76
10:41 | 6406 | 3.75 | 22.55 | 965.74
10:42 | 6467 | 3.75 | 22.55 | 965.73
10:43 | 6528 | 3.71 | 22.55 | 965.74
10:44 | 6589 | 3.74 | 22.52 | 965.73
10:45 | 6650 | 3.76 | 22.5 | 965.75
10:46 | 6711 | 3.79 | 22.51 | 965.74
10:47 | 6772 | 3.77 | 22.48 | 965.73
10:48 | 6833 | 3.79 | 22.49 | 965.71
10:49 | 6894 | 3.8 | 22.46 | 965.71
10:50 | 6955 | 3.78 | 22.47 | 965.71
10:51 | 7016 | 3.74 | 22.49 | 965.69
10:52
10:53 | 7138 | 3.8 | 22.46 | 965.71
10:54 | 7199 | 3.72 | 22.44 | 965.68
10:55 | 7260 | 3.82 | 22.46 | 965.71
10:56 | 7321 | 3.83 | 22.47 | 965.67
10:57 | 7382 | 3.79 | 22.44 | 965.67
10:58 | 7443 | 3.76 | 22.4 | 965.67
10:59 | 7504 | 3.72 | 22.37 | 965.65
11:00 | 7565 | 3.65 | 22.36 | 965.68
11:01 | 7626 | 3.8 | 22.38 | 965.64
11:02 | 7687 | 3.79 | 22.4 | 965.63
11:03 | 7748 | 3.79 | 22.42 | 965.65
11:04 | 7809 | 3.81 | 22.4 | 965.62
11:05 | 7870 | 3.86 | 22.41 | 965.64
11:06 | 7931 | 3.82 | 22.4 | 965.67
11:07 | 7992 | 3.8 | 22.39 | 965.68
11:08 | 8053 | 3.88 | 22.39 | 965.69
11:09 | 8114 | 3.86 | 22.37 | 965.69
11:10 | 8175 | 3.78 | 22.41 | 965.65
11:11 | 8236 | 3.79 | 22.4 | 965.64
11:12 | 8297 | 3.84 | 22.4 | 965.65
11:13 | 8358 | 3.8 | 22.41 | 965.68
11:14 | 8419 | 3.88 | 22.41 | 965.67
11:15 | 8480 | 3.84 | 22.38 | 965.68
11:16 | 8541 | 3.86 | 22.38 | 965.64
11:17 | 8602 | 3.78 | 22.38 | 965.67
11:18 | 8663 | 3.79 | 22.38 | 965.66
11:19 | 8724 | 3.79 | 22.39 | 965.67
11:20
11:21 | 8846 | 3.83 | 22.39 | 965.63
11:22 | 8907 | 3.81 | 22.41 | 965.59
11:23 | 8968 | 3.83 | 22.42 | 965.61
11:24 | 9029 | 3.85 | 22.41 | 965.57
11:25 | 9090 | 3.87 | 22.41 | 965.58
11:26 | 9151 | 3.84 | 22.44 | 965.52
11:27 | 9212 | 3.83 | 22.43 | 965.55
11:28 | 9273 | 3.78 | 22.44 | 965.53
11:29 | 9334 | 3.82 | 22.41 | 965.56
11:30 | 9395 | 3.82 | 22.41 | 965.55
11:31 | 9456 | 3.82 | 22.41 | 965.57
11:32 | 9517 | 3.81 | 22.43 | 965.56
11:33 | 9578 | 3.83 | 22.42 | 965.54
11:34 | 9639 | 3.8 | 22.44 | 965.49
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333