## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit |  | QC4 Template | V2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01 | Date | 2018-04-05
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.4 | 39.9202 | 39.75 | 5.0164 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 199.4 | 39.75
400 | 399.4 | 79.7392 | 79.7 | 5.0113 | 1.0003 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Preamplifier |  |  |  | 399.4 | 79.7
600 | 599.6 | 119.6088 | 119.7 | 5.0092 | 0.99984 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Make & Model | ORTEC 142PC |  |  | 599.6 | 119.7
800 | 799.6 | 159.4784 | 159.7 | 5.0069 | 0.99938 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC |  |  | 799.6 | 159.7
1000 | 999.8 | 199.348 | 199.8 | 5.004 | 0.9988 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Amplifier |  |  |  | 999.8 | 199.8
1200 | 1199.8 | 239.2177 | 239.85 | 5.0023 | 0.99846 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 |  |  | 1199.8 | 239.85
1400 | 1399.8 | 279.0873 | 279.9 | 5.0011 | 0.99822 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 |  |  | 1399.8 | 279.9
1600 | 1599.8 | 318.9569 | 320 | 4.9994 | 0.99788 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5 |  |  | 1599.8 | 320
1800 | 1799.6 | 358.8265 | 360.15 | 4.9968 | 0.99737 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1799.6 | 360.15
2000 | 1999.8 | 398.6961 | 400.3 | 4.9958 | 0.99716 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 |  |  | 1999.8 | 400.3
2200 | 2199.8 | 438.5657 | 440.4 | 4.995 | 0.99701 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Diff Time (ns) | 500 |  |  | 2199.8 | 440.4
2400 | 2399.8 | 478.4353 | 480.6 | 4.9933 | 0.99667 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | [5 empty] | 2399.8 | 480.6
2600 | 2600 | 518.3049 | 520.85 | 4.9918 | 0.99638 | 22 | 0.36667 | 0.078174 |  | Discriminator |  |  |  | 2600 | 520.85
2800 | 2800 | 558.1745 | 561.05 | 4.9906 | 0.99614 | 90 | 1.5 | 0.15811 |  | Make & Model | LRS 620CL |  |  | 2800 | 561.05
3000 | 3000.2 | 598.0441 | 601.25 | 4.9899 | 0.996 | 188 | 3.1333 | 0.22852 |  | Threshold (mV) | 140 |  |  | 3000.2 | 601.25
3100 | 3100.2 | 617.9789 | 621.4 | 4.9891 | 0.99582 | 304 | 5.0667 | 0.29059 | [5 empty] | 3100.2 | 621.4
3200 | 3200 | 637.9137 | 641.45 | 4.9887 | 0.99575 | 390 | 6.5 | 0.32914 |  | Scalar |  |  |  | 3200 | 641.45
3300 | 3300 | 657.8485 | 661.6 | 4.9879 | 0.99559 | 464 | 7.7333 | 0.35901 |  | Make & Model | CAEN N145 |  |  | 3300 | 661.6
3400 | 3400 | 677.7834 | 681.7 | 4.9875 | 0.99552 | 559 | 9.3167 | 0.39405 |  | Acquisition Time (s) | 60 |  |  | 3400 | 681.7
3500 | 3500.2 | 697.7182 | 701.95 | 4.9864 | 0.99529 | 802 | 13.3667 | 0.47199 | [5 empty] | 3500.2 | 701.95
3600 | 3600.2 | 717.653 | 722.05 | 4.9861 | 0.99523 | 800 | 13.3333 | 0.4714 | [5 empty] | 3600.2 | 722.05
3700 | 3700.2 | 737.5878 | 742.2 | 4.9854 | 0.9951 | 991 | 16.5167 | 0.52467 |  | Summary |  |  |  | 3700.2 | 742.2
3800 | 3800 | 757.5226 | 762.35 | 4.9846 | 0.99493 | 994 | 16.5667 | 0.52546 |  | V_Max (V) | 4900.2 |  |  | 3800 | 762.35
3900 | 3900.2 | 777.4574 | 782.55 | 4.984 | 0.9948 | 1092 | 18.2 | 0.55076 |  | Vdrift_Max (V) | 4630.205 |  |  | 3900.2 | 782.55
4000 | 4000.2 | 797.3922 | 802.7 | 4.9834 | 0.9947 | 1129 | 18.8167 | 0.56001 |  | I_Max (uA) | 985.15 |  |  | 4000.2 | 802.7
4100 | 4100.2 | 817.327 | 822.95 | 4.9823 | 0.99447 | 1172 | 19.5333 | 0.57057 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01 |  |  | 4100.2 | 822.95
4200 | 4200.2 | 837.2618 | 843.2 | 4.9813 | 0.99426 | 1046 | 17.4333 | 0.53903 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9732 |  |  | 4200.2 | 843.2
4300 | 4300.2 | 857.1966 | 863.4 | 4.9805 | 0.99412 | 1239 | 20.65 | 0.58666 |  | R_Diff (%) | 0.73521 |  |  | 4300.2 | 863.4
4400 | 4400.2 | 877.1314 | 883.6 | 4.9799 | 0.99398 | 1328 | 22.1333 | 0.60736 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 37.4833 |  |  | 4400.2 | 883.6
4500 | 4500.2 | 897.0662 | 903.85 | 4.9789 | 0.9938 | 1449 | 24.15 | 0.63443 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.79039 |  |  | 4500.2 | 903.85
4600 | 4600.2 | 917.001 | 924.15 | 4.9778 | 0.99357 | 1537 | 25.6167 | 0.65341 | [5 empty] | 4600.2 | 924.15
4700 | 4700 | 936.9358 | 944.4 | 4.9767 | 0.99335 | 1678 | 27.9667 | 0.68272 | [5 empty] | 4700 | 944.4
4800 | 4800.2 | 956.8706 | 964.75 | 4.9756 | 0.99313 | 1869 | 31.15 | 0.72053 | [5 empty] | 4800.2 | 964.75
4900 | 4900.2 | 976.8054 | 985.15 | 4.9741 | 0.99283 | 2249 | 37.4833 | 0.79039 | [5 empty] | 4900.2 | 985.15
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333