## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit |  | QC4 Template | V2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01 | Date | 2018-04-05
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.4 | 39.9202 | 39.75 | 5.0164 | 1.0013 | 10 | 0.16667 | 0.052705 | [5 empty] | 199.4 | 39.75
400 | 399.4 | 79.7392 | 79.7 | 5.0113 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  |  |  | 399.4 | 79.7
600 | 599.6 | 119.6088 | 119.7 | 5.0092 | 0.99984 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC |  |  | 599.6 | 119.7
800 | 799.6 | 159.4784 | 160.55 | 4.9804 | 0.99409 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC |  |  | 799.6 | 160.55
1000 | 999.8 | 199.348 | 200.85 | 4.9778 | 0.99358 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier |  |  |  | 999.8 | 200.85
1200 | 1199.6 | 239.2177 | 241.15 | 4.9745 | 0.99291 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 |  |  | 1199.6 | 241.15
1400 | 1399.8 | 279.0873 | 281.45 | 4.9735 | 0.99272 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 |  |  | 1399.8 | 281.45
1600 | 1599.8 | 318.9569 | 321.75 | 4.9722 | 0.99245 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5 |  |  | 1599.8 | 321.75
1800 | 1799.6 | 358.8265 | 362.05 | 4.9706 | 0.99213 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1799.6 | 362.05
2000 | 1999.8 | 398.6961 | 402.45 | 4.9691 | 0.99183 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 |  |  | 1999.8 | 402.45
2200 | 2199.8 | 438.5657 | 442.8 | 4.9679 | 0.9916 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500 |  |  | 2199.8 | 442.8
2400 | 2399.8 | 478.4353 | 483.25 | 4.966 | 0.99121 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2399.8 | 483.25
2600 | 2600 | 518.3049 | 523.7 | 4.9647 | 0.99095 | 0 | 0 | 0 |  | Discriminator |  |  |  | 2600 | 523.7
2800 | 2800 | 558.1745 | 564.15 | 4.9632 | 0.99066 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | LRS 620CL |  |  | 2800 | 564.15
3000 | 3000 | 598.0441 | 604.55 | 4.9624 | 0.99049 | 7 | 0.11667 | 0.044096 |  | Threshold (mV) | 140 |  |  | 3000 | 604.55
3100 | 3100.2 | 617.9789 | 624.8 | 4.9619 | 0.9904 | 9 | 0.15 | 0.05 | [5 empty] | 3100.2 | 624.8
3200 | 3200 | 637.9137 | 645 | 4.9612 | 0.99027 | 26 | 0.43333 | 0.084984 |  | Scalar |  |  |  | 3200 | 645
3300 | 3300 | 657.8485 | 665.2 | 4.9609 | 0.9902 | 68 | 1.1333 | 0.13744 |  | Make & Model | CAEN N145 |  |  | 3300 | 665.2
3400 | 3400 | 677.7834 | 685.45 | 4.9602 | 0.99007 | 142 | 2.3667 | 0.19861 |  | Acquisition Time (s) | 60 |  |  | 3400 | 685.45
3500 | 3500 | 697.7182 | 705.75 | 4.9593 | 0.98987 | 140 | 2.3333 | 0.1972 | [5 empty] | 3500 | 705.75
3600 | 3600 | 717.653 | 725.95 | 4.959 | 0.98982 | 174 | 2.9 | 0.21985 | [5 empty] | 3600 | 725.95
3700 | 3700 | 737.5878 | 746.25 | 4.9581 | 0.98965 | 256 | 4.2667 | 0.26667 |  | Summary |  |  |  | 3700 | 746.25
3800 | 3800 | 757.5226 | 766.55 | 4.9573 | 0.98948 | 347 | 5.7833 | 0.31047 |  | V_Max (V) | 4900.2 |  |  | 3800 | 766.55
3900 | 3900 | 777.4574 | 786.85 | 4.9565 | 0.98932 | 300 | 5 | 0.28868 |  | Vdrift_Max (V) | 4655.35 |  |  | 3900 | 786.85
4000 | 4000.2 | 797.3922 | 807.15 | 4.956 | 0.98921 | 426 | 7.1 | 0.344 |  | I_Max (uA) | 990.5 |  |  | 4000.2 | 807.15
4100 | 4100.2 | 817.327 | 827.5 | 4.9549 | 0.98901 | 454 | 7.5667 | 0.35512 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01 |  |  | 4100.2 | 827.5
4200 | 4200.2 | 837.2618 | 847.8 | 4.9542 | 0.98887 | 468 | 7.8 | 0.36056 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9447 |  |  | 4200.2 | 847.8
4300 | 4300.2 | 857.1966 | 868.1 | 4.9536 | 0.98874 | 540 | 9 | 0.3873 |  | R_Diff (%) | 1.3036 |  |  | 4300.2 | 868.1
4400 | 4400.2 | 877.1314 | 888.45 | 4.9527 | 0.98856 | 493 | 8.2167 | 0.37006 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 21.6667 |  |  | 4400.2 | 888.45
4500 | 4500.2 | 897.0662 | 908.8 | 4.9518 | 0.98838 | 573 | 9.55 | 0.39896 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.60093 |  |  | 4500.2 | 908.8
4600 | 4600 | 917.001 | 929.15 | 4.9508 | 0.98818 | 745 | 12.4167 | 0.45491 | [5 empty] | 4600 | 929.15
4700 | 4700 | 936.9358 | 949.7 | 4.9489 | 0.98781 | 735 | 12.25 | 0.45185 | [5 empty] | 4700 | 949.7
4800 | 4800.2 | 956.8706 | 970.05 | 4.9484 | 0.98771 | 1028 | 17.1333 | 0.53437 | [5 empty] | 4800.2 | 970.05
4900 | 4900.2 | 976.8054 | 990.5 | 4.9472 | 0.98746 | 1300 | 21.6667 | 0.60093 | [5 empty] | 4900.2 | 990.5
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333