## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.2 | 40 | 40 | 4.98 | 0.996 | 0 | 0 | 0
400 | 399.4 | 80 | 80.25 | 4.9769 | 0.99539 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.6 | 120 | 120.55 | 4.9739 | 0.99477 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.8 | 160 | 160.8 | 4.9739 | 0.99478 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC
1000 | 999.8 | 200 | 201.15 | 4.9704 | 0.99408 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 240 | 241.5 | 4.9681 | 0.99362 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 280 | 281.9 | 4.9656 | 0.99312 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.6 | 320 | 322.25 | 4.9638 | 0.99277 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.8 | 360 | 362.65 | 4.9629 | 0.99258 | 0 | 0 | 0
2000 | 1999.8 | 400 | 403.1 | 4.9611 | 0.99221 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 440 | 443.33 | 4.962 | 0.9924 | 6 | 0.1 | 0.040825 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.8 | 480 | 484.05 | 4.9578 | 0.99155 | 9 | 0.15 | 0.05
2600 | 2600 | 520 | 524.55 | 4.9566 | 0.99133 | 27 | 0.45 | 0.086603 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 560 | 565.1 | 4.9549 | 0.99098 | 46 | 0.76667 | 0.11304 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 3000.2 | 600 | 605.6 | 4.9541 | 0.99082 | 84 | 1.4 | 0.15275 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3100.2 | 620 | 625.9 | 4.9532 | 0.99064 | 100 | 1.6667 | 0.16667
3200 | 3200 | 640 | 646.1 | 4.9528 | 0.99056 | 118 | 1.9667 | 0.18105 |  | Scalar
3300 | 3300 | 660 | 666.4 | 4.952 | 0.9904 | 133 | 2.2167 | 0.19221 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3400 | 680 | 686.7 | 4.9512 | 0.99024 | 150 | 2.5 | 0.20412 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500.2 | 700 | 707 | 4.9508 | 0.99016 | 175 | 2.9167 | 0.22048
3600 | 3600.2 | 720 | 727.3 | 4.9501 | 0.99002 | 185 | 3.0833 | 0.22669
3700 | 3700.2 | 740 | 747.6 | 4.9494 | 0.98989 | 187 | 3.1167 | 0.22791 |  | Summary
3800 | 3800 | 760 | 767.9 | 4.9486 | 0.98971 | 193 | 3.2167 | 0.23154 |  | V_Max (V) | 4900
3900 | 3900 | 780 | 788.25 | 4.9477 | 0.98953 | 218 | 3.6333 | 0.24608 |  | Vdrift_Max (V) | 4664.985
4000 | 4000.2 | 800 | 808.55 | 4.9474 | 0.98947 | 233 | 3.8833 | 0.25441 |  | I_Max (uA) | 992.55
4100 | 4100.2 | 820 | 828.9 | 4.9466 | 0.98931 | 257 | 4.2833 | 0.26719 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5
4200 | 4200.2 | 840 | 849.25 | 4.9458 | 0.98916 | 278 | 4.6333 | 0.27789 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9362
4300 | 4300.2 | 860 | 869.65 | 4.9447 | 0.98895 | 289 | 4.8167 | 0.28333 |  | R_Diff (%) | 1.2769
4400 | 4400.2 | 880 | 890.15 | 4.9432 | 0.98864 | 291 | 4.85 | 0.28431 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 16.5833
4500 | 4500.2 | 900 | 910.5 | 4.9426 | 0.98851 | 305 | 5.0833 | 0.29107 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.52573
4600 | 4600.2 | 920 | 930.9 | 4.9417 | 0.98833 | 383 | 6.3833 | 0.32617
4700 | 4700 | 940 | 951.5 | 4.9396 | 0.98791 | 565 | 9.4167 | 0.39616
4800 | 4800.2 | 960 | 972 | 4.9385 | 0.9877 | 887 | 14.7833 | 0.49638
4900 | 4900 | 980 | 992.55 | 4.9368 | 0.98736 | 995 | 16.5833 | 0.52573
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333