## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.8 | 40 | 39.9 | 5.0075 | 1.0015 | 1 | 0.016667 | 0.016667
400 | 399.6 | 80 | 79.9 | 5.0013 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.6 | 120 | 119.9 | 5.0008 | 1.0002 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.8 | 160 | 160 | 4.9987 | 0.99975 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC
1000 | 999.8 | 200 | 200.2 | 4.994 | 0.9988 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 240 | 240.35 | 4.9919 | 0.99838 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 280 | 280.5 | 4.9904 | 0.99807 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 320 | 320.7 | 4.9885 | 0.99769 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.8 | 360 | 360.9 | 4.987 | 0.9974 | 0 | 0 | 0
2000 | 1999.8 | 400 | 401.2 | 4.9845 | 0.99691 | 48 | 0.8 | 0.11547 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 440 | 441.5 | 4.9826 | 0.99651 | 70 | 1.1667 | 0.13944 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.8 | 480 | 481.75 | 4.9814 | 0.99628 | 62 | 1.0333 | 0.13123
2600 | 2600 | 520 | 522.05 | 4.9804 | 0.99607 | 60 | 1 | 0.1291 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 560 | 562.4 | 4.9787 | 0.99573 | 89 | 1.4833 | 0.15723 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 3000 | 600 | 602.75 | 4.9772 | 0.99544 | 144 | 2.4 | 0.2 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3100.2 | 620 | 622.95 | 4.9766 | 0.99533 | 142 | 2.3667 | 0.19861
3200 | 3200 | 640 | 643.05 | 4.9763 | 0.99526 | 155 | 2.5833 | 0.2075 |  | Scalar
3300 | 3300 | 660 | 663.25 | 4.9755 | 0.9951 | 187 | 3.1167 | 0.22791 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3400 | 680 | 683.4 | 4.9751 | 0.99502 | 203 | 3.3833 | 0.23746 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500.2 | 700 | 703.6 | 4.9747 | 0.99494 | 255 | 4.25 | 0.26615
3600 | 3600 | 720 | 723.8 | 4.9737 | 0.99475 | 327 | 5.45 | 0.30139
3700 | 3700.2 | 740 | 744 | 4.9734 | 0.99468 | 425 | 7.0833 | 0.34359 |  | Summary
3800 | 3800 | 760 | 764.2 | 4.9725 | 0.9945 | 587 | 9.7833 | 0.4038 |  | V_Max (V) | 4900.2
3900 | 3900.2 | 780 | 784.4 | 4.9722 | 0.99444 | 565 | 9.4167 | 0.39616 |  | Vdrift_Max (V) | 4639.605
4000 | 4000.2 | 800 | 804.6 | 4.9717 | 0.99433 | 789 | 13.15 | 0.46815 |  | I_Max (uA) | 987.15
4100 | 4100.2 | 820 | 824.8 | 4.9711 | 0.99423 | 932 | 15.5333 | 0.50881 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5
4200 | 4200.2 | 840 | 845.1 | 4.9701 | 0.99401 | 1010 | 16.8333 | 0.52967 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9619
4300 | 4300.2 | 860 | 865.3 | 4.9696 | 0.99392 | 1250 | 20.8333 | 0.58926 |  | R_Diff (%) | 0.76256
4400 | 4400.2 | 880 | 885.6 | 4.9686 | 0.99372 | 1411 | 23.5167 | 0.62605 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 39.5667
4500 | 4500.2 | 900 | 905.85 | 4.9679 | 0.99359 | 1502 | 25.0333 | 0.64593 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.81206
4600 | 4600.2 | 920 | 926.15 | 4.967 | 0.9934 | 1600 | 26.6667 | 0.66667
4700 | 4700 | 940 | 946.45 | 4.9659 | 0.99319 | 1806 | 30.1 | 0.70828
4800 | 4800.2 | 960 | 966.75 | 4.9653 | 0.99306 | 2049 | 34.15 | 0.75443
4900 | 4900.2 | 980 | 987.15 | 4.964 | 0.9928 | 2374 | 39.5667 | 0.81206
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333