## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.6 | 39.9202 | 39.85 | 5.0088 | 0.99976 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  |  |  | 199.6 | 39.85
400 | 399.6 | 79.8403 | 79.9 | 5.0013 | 0.99825 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Preamplifier |  | 399.6 | 79.9
600 | 599.8 | 119.7605 | 119.95 | 5.0004 | 0.99809 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC | 599.8 | 119.95
800 | 799.6 | 159.6806 | 160 | 4.9975 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC | 799.6 | 160
1000 | 999.6 | 199.6008 | 200.1 | 4.9955 | 0.99711 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier |  | 999.6 | 200.1
1200 | 1199.6 | 239.521 | 240.25 | 4.9931 | 0.99663 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Make & Model | ORTEC 474 | 1199.6 | 240.25
1400 | 1399.6 | 279.4411 | 280.4 | 4.9914 | 0.9963 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 | 1399.6 | 280.4
1600 | 1599.6 | 319.3613 | 320.55 | 4.9902 | 0.99604 | 3 | 0.05 | 0.028868 |  | Fine Gain | 4.5 | 1599.6 | 320.55
1800 | 1799.8 | 359.2814 | 360.75 | 4.9891 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1799.8 | 360.75
2000 | 1999.8 | 399.2016 | 400.95 | 4.9877 | 0.99554 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 | 1999.8 | 400.95
2200 | 2199.8 | 439.1218 | 441.2 | 4.9859 | 0.9952 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500 | 2199.8 | 441.2
2400 | 2399.6 | 479.0419 | 481.5 | 4.9836 | 0.99473 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2399.6 | 481.5
2600 | 2599.8 | 518.9621 | 521.75 | 4.9828 | 0.99458 | 9 | 0.15 | 0.05 |  | Discriminator |  | 2599.8 | 521.75
2800 | 2799.8 | 558.8822 | 562.05 | 4.9814 | 0.99429 | 22 | 0.36667 | 0.078174 |  | Make & Model | Lecroy | 2799.8 | 562.05
3000 | 2999.8 | 598.8024 | 602.3 | 4.9806 | 0.99413 | 37 | 0.61667 | 0.10138 |  | Threshold (mV) | -142 | 2999.8 | 602.3
3100 | 3099.8 | 618.7625 | 622.5 | 4.9796 | 0.99393 | 69 | 1.15 | 0.13844 |  |  |  | 3099.8 | 622.5
3200 | 3199.8 | 638.7226 | 642.65 | 4.9791 | 0.99383 | 68 | 1.1333 | 0.13744 |  | Scalar |  | 3199.8 | 642.65
3300 | 3299.8 | 658.6826 | 662.8 | 4.9786 | 0.99373 | 22 | 0.36667 | 0.078174 |  | Make & Model | CAEN N1145 | 3299.8 | 662.8
3400 | 3400 | 678.6427 | 683 | 4.978 | 0.99362 | 35 | 0.58333 | 0.098601 |  | Acquisition Time (s) | 60 | 3400 | 683
3500 | 3499.8 | 698.6028 | 703.15 | 4.9773 | 0.99348 | 41 | 0.68333 | 0.10672 |  |  |  | 3499.8 | 703.15
3600 | 3599.6 | 718.5629 | 723.3 | 4.9766 | 0.99334 | 67 | 1.1167 | 0.13642 |  |  |  | 3599.6 | 723.3
3700 | 3699.6 | 738.523 | 743.5 | 4.9759 | 0.9932 | 75 | 1.25 | 0.14434 |  | Summary |  | 3699.6 | 743.5
3800 | 3799.8 | 758.483 | 763.7 | 4.9755 | 0.99312 | 87 | 1.45 | 0.15546 |  | V_Max (V) | 4899.6 | 3799.8 | 763.7
3900 | 3899.8 | 778.4431 | 783.95 | 4.9746 | 0.99292 | 147 | 2.45 | 0.20207 |  | Vdrift_Max (V) | 4638.195 | 3899.8 | 783.95
4000 | 3999.8 | 798.4032 | 804.15 | 4.9739 | 0.9928 | 211 | 3.5167 | 0.2421 |  | I_Max (uA) | 986.85 | 3999.8 | 804.15
4100 | 4099.8 | 818.3633 | 824.45 | 4.9728 | 0.99257 | 261 | 4.35 | 0.26926 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01 | 4099.8 | 824.45
4200 | 4199.6 | 838.3234 | 844.65 | 4.972 | 0.99242 | 338 | 5.6333 | 0.30641 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9639 | 4199.6 | 844.65
4300 | 4299.8 | 858.2834 | 864.95 | 4.9712 | 0.99225 | 436 | 7.2667 | 0.34801 |  | R_Diff (%) | 0.92049 | 4299.8 | 864.95
4400 | 4399.8 | 878.2435 | 885.15 | 4.9707 | 0.99215 | 494 | 8.2333 | 0.37044 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 15.2667 | 4399.8 | 885.15
4500 | 4499.8 | 898.2036 | 905.45 | 4.9697 | 0.99195 | 569 | 9.4833 | 0.39756 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.50442 | 4499.8 | 905.45
4600 | 4599.8 | 918.1637 | 925.7 | 4.969 | 0.99182 | 610 | 10.1667 | 0.41164 |  |  |  | 4599.8 | 925.7
4700 | 4699.6 | 938.1238 | 946 | 4.9679 | 0.99159 | 701 | 11.6833 | 0.44127 |  |  |  | 4699.6 | 946
4800 | 4799.6 | 958.0838 | 966.4 | 4.9665 | 0.99131 | 741 | 12.35 | 0.45369 |  |  |  | 4799.6 | 966.4
4900 | 4899.6 | 978.0439 | 986.85 | 4.9649 | 0.991 | 916 | 15.2667 | 0.50442 |  |  |  | 4899.6 | 986.85
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333