## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199 | 40 | 39.6 | 5.0253 | 1.0051 | 0 | 0 | 0
400 | 399 | 80 | 79.45 | 5.022 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.2 | 120 | 119.25 | 5.0247 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.4 | 160 | 159.1 | 5.0245 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC
1000 | 999.4 | 200 | 199.05 | 5.0208 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.6 | 240 | 238.95 | 5.0203 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.6 | 280 | 278.85 | 5.0192 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.6 | 320 | 318.8 | 5.0176 | 1.0035 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.6 | 360 | 358.75 | 5.0163 | 1.0033 | 1 | 0.016667 | 0.016667
2000 | 1999.6 | 400 | 398.7 | 5.0153 | 1.0031 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.6 | 440 | 438.7 | 5.0139 | 1.0028 | 7 | 0.11667 | 0.044096 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.6 | 480 | 478.65 | 5.0133 | 1.0027 | 9 | 0.15 | 0.05
2600 | 2599.6 | 520 | 518.7 | 5.0118 | 1.0024 | 16 | 0.26667 | 0.066667 |  | Discriminator
2800 | 2799.6 | 560 | 558.65 | 5.0114 | 1.0023 | 40 | 0.66667 | 0.10541 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 2999.8 | 600 | 598.75 | 5.0101 | 1.002 | 51 | 0.85 | 0.11902 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3099.8 | 620 | 618.65 | 5.0106 | 1.0021 | 73 | 1.2167 | 0.1424
3200 | 3199.8 | 640 | 638.6 | 5.0106 | 1.0021 | 87 | 1.45 | 0.15546 |  | Scalar
3300 | 3299.6 | 660 | 658.6 | 5.01 | 1.002 | 91 | 1.5167 | 0.15899 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3399.8 | 680 | 678.6 | 5.01 | 1.002 | 120 | 2 | 0.18257 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3499.6 | 700 | 698.6 | 5.0094 | 1.0019 | 118 | 1.9667 | 0.18105
3600 | 3599.8 | 720 | 718.6 | 5.0095 | 1.0019 | 133 | 2.2167 | 0.19221
3700 | 3699.8 | 740 | 738.65 | 5.0089 | 1.0018 | 166 | 2.7667 | 0.21473 |  | Summary
3800 | 3799.8 | 760 | 758.65 | 5.0086 | 1.0017 | 171 | 2.85 | 0.21794 |  | V_Max (V) | 4900.4
3900 | 3900 | 780 | 778.7 | 5.0083 | 1.0017 | 200 | 3.3333 | 0.2357 |  | Vdrift_Max (V) | 4605.53
4000 | 4000 | 800 | 798.7 | 5.0081 | 1.0016 | 236 | 3.9333 | 0.25604 |  | I_Max (uA) | 979.9
4100 | 4100 | 820 | 818.8 | 5.0073 | 1.0015 | 254 | 4.2333 | 0.26562 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5
4200 | 4200 | 840 | 838.85 | 5.0069 | 1.0014 | 281 | 4.6833 | 0.27938 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 5.0011
4300 | 4300.2 | 860 | 858.95 | 5.0063 | 1.0013 | 307 | 5.1167 | 0.29202 |  | R_Diff (%) | 0.021245
4400 | 4400.2 | 880 | 879.05 | 5.0056 | 1.0011 | 373 | 6.2167 | 0.32189 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 20.3833
4500 | 4500.2 | 900 | 899.2 | 5.0047 | 1.0009 | 450 | 7.5 | 0.35355 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.58286
4600 | 4600.2 | 920 | 919.35 | 5.0038 | 1.0008 | 499 | 8.3167 | 0.37231
4700 | 4700.4 | 940 | 939.5 | 5.0031 | 1.0006 | 695 | 11.5833 | 0.43938
4800 | 4800.4 | 960 | 959.7 | 5.002 | 1.0004 | 974 | 16.2333 | 0.52015
4900 | 4900.4 | 980 | 979.9 | 5.0009 | 1.0002 | 1223 | 20.3833 | 0.58286
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333