## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.4 | 40 | 39.75 | 5.0164 | 1.0033 | 1 | 0.016667 | 0.016667
400 | 399.4 | 80 | 79.75 | 5.0082 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.4 | 120 | 119.75 | 5.0054 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.4 | 160 | 159.8 | 5.0025 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC
1000 | 999.6 | 200 | 199.9 | 5.0005 | 1.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 240 | 240 | 4.9992 | 0.99983 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.6 | 280 | 280.1 | 4.9968 | 0.99936 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 320 | 320.3 | 4.9947 | 0.99894 | 3 | 0.05 | 0.028868 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.8 | 360 | 360.45 | 4.9932 | 0.99864 | 19 | 0.31667 | 0.072648
2000 | 2000 | 400 | 400.6 | 4.9925 | 0.9985 | 32 | 0.53333 | 0.094281 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 440 | 440.75 | 4.991 | 0.99821 | 64 | 1.0667 | 0.13333 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400 | 480 | 480.95 | 4.9901 | 0.99802 | 121 | 2.0167 | 0.18333
2600 | 2599.8 | 520 | 521.1 | 4.9891 | 0.99781 | 111 | 1.85 | 0.17559 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 560 | 561.35 | 4.988 | 0.9976 | 112 | 1.8667 | 0.17638 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 3000 | 600 | 601.55 | 4.9871 | 0.99742 | 163 | 2.7167 | 0.21279 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3100 | 620 | 621.6 | 4.9871 | 0.99743 | 166 | 2.7667 | 0.21473
3200 | 3200 | 640 | 641.7 | 4.9868 | 0.99735 | 183 | 3.05 | 0.22546 |  | Scalar
3300 | 3300 | 660 | 661.8 | 4.9864 | 0.99728 | 206 | 3.4333 | 0.23921 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3400 | 680 | 681.9 | 4.9861 | 0.99721 | 419 | 6.9833 | 0.34116 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500 | 700 | 702.05 | 4.9854 | 0.99708 | 255 | 4.25 | 0.26615
3600 | 3600 | 720 | 722.1 | 4.9855 | 0.99709 | 250 | 4.1667 | 0.26352
3700 | 3700 | 740 | 742.25 | 4.9848 | 0.99697 | 257 | 4.2833 | 0.26719 |  | Summary
3800 | 3800 | 760 | 762.35 | 4.9846 | 0.99692 | 319 | 5.3167 | 0.29768 |  | V_Max (V) | 4900
3900 | 3900 | 780 | 782.45 | 4.9843 | 0.99687 | 355 | 5.9167 | 0.31402 |  | Vdrift_Max (V) | 4626.21
4000 | 4000 | 800 | 802.55 | 4.9841 | 0.99682 | 387 | 6.45 | 0.32787 |  | I_Max (uA) | 984.3
4100 | 4099.8 | 820 | 822.65 | 4.9837 | 0.99673 | 403 | 6.7167 | 0.33458 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5
4200 | 4200 | 840 | 842.85 | 4.9831 | 0.99662 | 412 | 6.8667 | 0.3383 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9771
4300 | 4300 | 860 | 863 | 4.9826 | 0.99652 | 435 | 7.25 | 0.34761 |  | R_Diff (%) | 0.45868
4400 | 4400 | 880 | 883.15 | 4.9822 | 0.99643 | 453 | 7.55 | 0.35473 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 19.0333
4500 | 4500 | 900 | 903.35 | 4.9815 | 0.99629 | 499 | 8.3167 | 0.37231 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.56322
4600 | 4600 | 920 | 923.5 | 4.9811 | 0.99621 | 568 | 9.4667 | 0.39721
4700 | 4700 | 940 | 943.7 | 4.9804 | 0.99608 | 676 | 11.2667 | 0.43333
4800 | 4800 | 960 | 964.05 | 4.979 | 0.9958 | 880 | 14.6667 | 0.49441
4900 | 4900 | 980 | 984.3 | 4.9782 | 0.99563 | 1142 | 19.0333 | 0.56322
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333