## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.2 | 40 | 39.65 | 5.024 | 1.0048 | 0 | 0 | 0
400 | 399.2 | 80 | 79.55 | 5.0182 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.6 | 120 | 119.6 | 5.0134 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.8 | 160 | 159.6 | 5.0113 | 1.0023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC
1000 | 999.8 | 200 | 199.6 | 5.009 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 240 | 239.6 | 5.0075 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 280 | 279.6 | 5.0064 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 320 | 319.7 | 5.0041 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1800.2 | 360 | 359.85 | 5.0026 | 1.0005 | 0 | 0 | 0
2000 | 1999.8 | 400 | 399.95 | 5.0001 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2200.2 | 440 | 439.95 | 5.001 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400.2 | 480 | 480.15 | 4.9989 | 0.99977 | 1 | 0.016667 | 0.016667
2600 | 2600.2 | 520 | 520.25 | 4.998 | 0.9996 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Discriminator
2800 | 2800.2 | 560 | 560.35 | 4.9972 | 0.99945 | 5 | 0.083333 | 0.037268 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 3000.2 | 600 | 600.55 | 4.9958 | 0.99915 | 12 | 0.2 | 0.057735 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3100.2 | 620 | 620.6 | 4.9955 | 0.9991 | 24 | 0.4 | 0.08165
3200 | 3200.2 | 640 | 640.7 | 4.9948 | 0.99897 | 44 | 0.73333 | 0.11055 |  | Scalar
3300 | 3300.4 | 660 | 660.75 | 4.9949 | 0.99899 | 56 | 0.93333 | 0.12472 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3400.6 | 680 | 680.9 | 4.9943 | 0.99885 | 94 | 1.5667 | 0.16159 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500.4 | 700 | 701 | 4.9934 | 0.99869 | 131 | 2.1833 | 0.19076
3600 | 3600.4 | 720 | 721.05 | 4.9933 | 0.99865 | 130 | 2.1667 | 0.19003
3700 | 3700.4 | 740 | 741.2 | 4.9924 | 0.99849 | 172 | 2.8667 | 0.21858 |  | Summary
3800 | 3800.4 | 760 | 761.3 | 4.992 | 0.9984 | 174 | 2.9 | 0.21985 |  | V_Max (V) | 4900.6
3900 | 3900.4 | 780 | 781.4 | 4.9916 | 0.99831 | 191 | 3.1833 | 0.23034 |  | Vdrift_Max (V) | 4622.45
4000 | 4000.4 | 800 | 801.45 | 4.9915 | 0.99829 | 237 | 3.95 | 0.25658 |  | I_Max (uA) | 983.5
4100 | 4100.4 | 820 | 821.6 | 4.9907 | 0.99815 | 259 | 4.3167 | 0.26822 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5
4200 | 4200.4 | 840 | 841.75 | 4.9901 | 0.99802 | 301 | 5.0167 | 0.28916 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9824
4300 | 4300.4 | 860 | 861.9 | 4.9894 | 0.99789 | 338 | 5.6333 | 0.30641 |  | R_Diff (%) | 0.35231
4400 | 4400.4 | 880 | 882.1 | 4.9886 | 0.99771 | 367 | 6.1167 | 0.31929 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 16.0833
4500 | 4500.4 | 900 | 902.35 | 4.9874 | 0.99748 | 391 | 6.5167 | 0.32956 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.51774
4600 | 4600.4 | 920 | 922.6 | 4.9863 | 0.99727 | 401 | 6.6833 | 0.33375
4700 | 4700.4 | 940 | 942.9 | 4.985 | 0.99701 | 514 | 8.5667 | 0.37786
4800 | 4800.4 | 960 | 963.15 | 4.9841 | 0.99681 | 716 | 11.9333 | 0.44597
4900 | 4900.6 | 980 | 983.5 | 4.9828 | 0.99656 | 965 | 16.0833 | 0.51774
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333