## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.8 | 39.9202 | 40 | 4.995 | 0.99701 | 2 | 0.033333 | 0.02357
400 | 399.6 | 79.8403 | 79.95 | 4.9981 | 0.99763 | 4 | 0.066667 | 0.033333 |  | Preamplifier
600 | 599.8 | 119.7605 | 120 | 4.9983 | 0.99767 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Make & Model | ORTEC
800 | 799.6 | 159.6806 | 160.05 | 4.9959 | 0.99719 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  |  | 142PC
1000 | 999.8 | 199.6008 | 200.2 | 4.994 | 0.99681 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 239.521 | 240.35 | 4.9919 | 0.99638 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 279.4411 | 280.5 | 4.9904 | 0.99608 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 319.3613 | 320.65 | 4.9892 | 0.99586 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.8 | 359.2814 | 360.85 | 4.9877 | 0.99554 | 0 | 0 | 0
2000 | 1999.8 | 399.2016 | 401.1 | 4.9858 | 0.99517 | 14 | 0.23333 | 0.062361 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 439.1218 | 441.35 | 4.9843 | 0.99486 | 28 | 0.46667 | 0.088192 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.8 | 479.0419 | 481.6 | 4.983 | 0.99461 | 48 | 0.8 | 0.11547
2600 | 2599.8 | 518.9621 | 521.85 | 4.9819 | 0.99439 | 68 | 1.1333 | 0.13744 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 558.8822 | 562.15 | 4.9809 | 0.99419 | 132 | 2.2 | 0.19149 |  | Make & Model | Lecroy
3000 | 2999.8 | 598.8024 | 602.45 | 4.9793 | 0.99388 | 220 | 3.6667 | 0.24721 |  | Threshold (mV) | -142
3100 | 3099.8 | 618.7625 | 622.6 | 4.9788 | 0.99377 | 242 | 4.0333 | 0.25927
3200 | 3200 | 638.7226 | 642.8 | 4.9782 | 0.99366 | 269 | 4.4833 | 0.27335 |  | Scalar
3300 | 3300 | 658.6826 | 662.95 | 4.9778 | 0.99356 | 331 | 5.5167 | 0.30322 |  | Make & Model | CAEN N1145
3400 | 3400 | 678.6427 | 683.1 | 4.9773 | 0.99347 | 364 | 6.0667 | 0.31798 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500 | 698.6028 | 703.25 | 4.9769 | 0.99339 | 418 | 6.9667 | 0.34075
3600 | 3599.8 | 718.5629 | 723.35 | 4.9766 | 0.99333 | 480 | 8 | 0.36515
3700 | 3699.6 | 738.523 | 743.55 | 4.9756 | 0.99313 | 490 | 8.1667 | 0.36893 |  | Summary
3800 | 3799.8 | 758.483 | 763.75 | 4.9752 | 0.99305 | 612 | 10.2 | 0.41231 |  | V_Max (V) | 4899.8
3900 | 3899.8 | 778.4431 | 783.95 | 4.9746 | 0.99292 | 620 | 10.3333 | 0.415 |  | Vdrift_Max (V) | 4636.785
4000 | 4000 | 798.4032 | 804.15 | 4.9742 | 0.99285 | 683 | 11.3833 | 0.43557 |  | I_Max (uA) | 986.55
4100 | 4099.8 | 818.3633 | 824.35 | 4.9734 | 0.99269 | 793 | 13.2167 | 0.46934 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01
4200 | 4199.8 | 838.3234 | 844.6 | 4.9725 | 0.99252 | 858 | 14.3 | 0.48819 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9653
4300 | 4300 | 858.2834 | 864.8 | 4.9722 | 0.99246 | 913 | 15.2167 | 0.5036 |  | R_Diff (%) | 0.89243
4400 | 4400 | 878.2435 | 885.05 | 4.9715 | 0.99231 | 968 | 16.1333 | 0.51854 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 36.3667
4500 | 4500 | 898.2036 | 905.35 | 4.9705 | 0.99211 | 931 | 15.5167 | 0.50854 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.77853
4600 | 4599.8 | 918.1637 | 925.6 | 4.9695 | 0.99192 | 965 | 16.0833 | 0.51774
4700 | 4699.8 | 938.1238 | 945.9 | 4.9686 | 0.99174 | 1098 | 18.3 | 0.55227
4800 | 4799.8 | 958.0838 | 966.2 | 4.9677 | 0.99156 | 1307 | 21.7833 | 0.60254
4900 | 4899.8 | 978.0439 | 986.55 | 4.9666 | 0.99134 | 2182 | 36.3667 | 0.77853
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333