## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.2 | 40 | 39.75 | 5.0113 | 1.0023 | 0 | 0 | 0
400 | 399.4 | 80 | 79.75 | 5.0082 | 1.0016 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Preamplifier
600 | 599.4 | 120 | 119.75 | 5.0054 | 1.0011 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.8 | 160 | 159.8 | 5.005 | 1.001 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  |  | 142 PC
1000 | 999.6 | 200 | 199.95 | 4.9992 | 0.99985 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 240 | 240.1 | 4.9971 | 0.99942 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 280 | 280.2 | 4.9957 | 0.99914 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.6 | 320 | 320.4 | 4.9925 | 0.9985 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.6 | 360 | 360.65 | 4.9899 | 0.99798 | 1 | 0.016667 | 0.016667
2000 | 1999.6 | 400 | 400.9 | 4.9878 | 0.99756 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 440 | 441.2 | 4.9859 | 0.99719 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2398.8 | 480 | 481.5 | 4.9819 | 0.99639 | 1 | 0.016667 | 0.016667
2600 | 2600 | 520 | 521.85 | 4.9823 | 0.99645 | 9 | 0.15 | 0.05 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 560 | 562.2 | 4.9804 | 0.99609 | 12 | 0.2 | 0.057735 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 3000 | 600 | 602.65 | 4.978 | 0.9956 | 25 | 0.41667 | 0.083333 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3100.2 | 620 | 622.9 | 4.977 | 0.99541 | 95 | 1.5833 | 0.16245
3200 | 3200 | 640 | 643.05 | 4.9763 | 0.99526 | 154 | 2.5667 | 0.20683 |  | Scalar
3300 | 3300 | 660 | 663.25 | 4.9755 | 0.9951 | 222 | 3.7 | 0.24833 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3399.8 | 680 | 683.5 | 4.9741 | 0.99482 | 327 | 5.45 | 0.30139 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500 | 700 | 703.75 | 4.9734 | 0.99467 | 463 | 7.7167 | 0.35862
3600 | 3600 | 720 | 723.95 | 4.9727 | 0.99454 | 591 | 9.85 | 0.40517
3700 | 3700 | 740 | 744.2 | 4.9718 | 0.99436 | 634 | 10.5667 | 0.41966 |  | Summary
3800 | 3800 | 760 | 764.4 | 4.9712 | 0.99424 | 665 | 11.0833 | 0.42979 |  | V_Max (V) | 4900.2
3900 | 3900 | 780 | 784.7 | 4.9701 | 0.99401 | 686 | 11.4333 | 0.43653 |  | Vdrift_Max (V) | 4645.48
4000 | 4000 | 800 | 804.95 | 4.9693 | 0.99385 | 797 | 13.2833 | 0.47052 |  | I_Max (uA) | 988.4
4100 | 4100.2 | 820 | 825.35 | 4.9678 | 0.99357 | 761 | 12.6833 | 0.45977 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5
4200 | 4200.2 | 840 | 845.6 | 4.9671 | 0.99342 | 812 | 13.5333 | 0.47493 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 5.001
4300 | 4300.2 | 860 | 865.95 | 4.9659 | 0.99318 | 926 | 15.4333 | 0.50717 |  | R_Diff (%) | 0.020694
4400 | 4400.2 | 880 | 886.3 | 4.9647 | 0.99294 | 953 | 15.8833 | 0.51451 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 32.65
4500 | 4500.2 | 900 | 906.65 | 4.9635 | 0.99271 | 867 | 14.45 | 0.49075 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.73768
4600 | 4600.2 | 920 | 827.05 | 5.5622 | 1.1124 | 1149 | 19.15 | 0.56495
4700 | 4700 | 940 | 947.45 | 4.9607 | 0.99214 | 1142 | 19.0333 | 0.56322
4800 | 4800.2 | 960 | 967.9 | 4.9594 | 0.99188 | 1598 | 26.6333 | 0.66625
4900 | 4900.2 | 980 | 988.4 | 4.9577 | 0.99154 | 1959 | 32.65 | 0.73768
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333