## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.6 | 39.9202 | 39.85 | 5.0088 | 0.99976 | 0 | 0 | 0
400 | 399.6 | 79.8403 | 79.85 | 5.0044 | 0.99888 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.8 | 119.7605 | 119.95 | 5.0004 | 0.99809 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC
800 | 799.8 | 159.6806 | 159.95 | 5.0003 | 0.99807 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC
1000 | 999.8 | 199.6008 | 200.05 | 4.9978 | 0.99756 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 239.521 | 240.15 | 4.996 | 0.99721 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 279.4411 | 280.3 | 4.9939 | 0.99679 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 319.3613 | 320.45 | 4.9924 | 0.99648 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.8 | 359.2814 | 360.65 | 4.9904 | 0.99609 | 6 | 0.1 | 0.040825
2000 | 1999.8 | 399.2016 | 400.85 | 4.9889 | 0.99579 | 33 | 0.55 | 0.095743 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 439.1218 | 441.1 | 4.9871 | 0.99542 | 52 | 0.86667 | 0.12019 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.6 | 479.0419 | 481.35 | 4.9851 | 0.99504 | 86 | 1.4333 | 0.15456
2600 | 2599.8 | 518.9621 | 521.65 | 4.9838 | 0.99477 | 115 | 1.9167 | 0.17873 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 558.8822 | 561.95 | 4.9826 | 0.99454 | 145 | 2.4167 | 0.20069 |  | Make & Model | Lecroy
3000 | 2999.6 | 598.8024 | 602.2 | 4.9811 | 0.99423 | 188 | 3.1333 | 0.22852 |  | Threshold (mV) | -142
3100 | 3099.8 | 618.7625 | 622.45 | 4.98 | 0.99401 | 191 | 3.1833 | 0.23034
3200 | 3200 | 638.7226 | 642.6 | 4.9798 | 0.99397 | 199 | 3.3167 | 0.23511 |  | Scalar
3300 | 3300 | 658.6826 | 662.8 | 4.9789 | 0.99379 | 234 | 3.9 | 0.25495 |  | Make & Model | CAEN N1145
3400 | 3400 | 678.6427 | 683 | 4.978 | 0.99362 | 219 | 3.65 | 0.24664 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3499.8 | 698.6028 | 703.15 | 4.9773 | 0.99348 | 221 | 3.6833 | 0.24777
3600 | 3599.8 | 718.5629 | 723.3 | 4.9769 | 0.9934 | 216 | 3.6 | 0.24495
3700 | 3699.6 | 738.523 | 743.5 | 4.9759 | 0.9932 | 207 | 3.45 | 0.23979 |  | Summary
3800 | 3799.8 | 758.483 | 763.75 | 4.9752 | 0.99305 | 197 | 3.2833 | 0.23393 |  | V_Max (V) | 4899.6
3900 | 3899.8 | 778.4431 | 783.95 | 4.9746 | 0.99292 | 203 | 3.3833 | 0.23746 |  | Vdrift_Max (V) | 4640.075
4000 | 3999.8 | 798.4032 | 804.2 | 4.9736 | 0.99274 | 176 | 2.9333 | 0.22111 |  | I_Max (uA) | 987.25
4100 | 4099.6 | 818.3633 | 824.4 | 4.9728 | 0.99258 | 206 | 3.4333 | 0.23921 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01
4200 | 4199.6 | 838.3234 | 844.7 | 4.9717 | 0.99236 | 192 | 3.2 | 0.23094 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9618
4300 | 4299.8 | 858.2834 | 865 | 4.9709 | 0.99219 | 212 | 3.5333 | 0.24267 |  | R_Diff (%) | 0.96194
4400 | 4399.8 | 878.2435 | 885.25 | 4.9701 | 0.99204 | 195 | 3.25 | 0.23274 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 10.15
4500 | 4499.8 | 898.2036 | 905.8 | 4.9678 | 0.99157 | 241 | 4.0167 | 0.25874 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.4113
4600 | 4599.8 | 918.1637 | 926.1 | 4.9669 | 0.99139 | 253 | 4.2167 | 0.2651
4700 | 4699.6 | 938.1238 | 946.4 | 4.9658 | 0.99117 | 311 | 5.1833 | 0.29392
4800 | 4799.6 | 958.0838 | 966.9 | 4.9639 | 0.9908 | 435 | 7.25 | 0.34761
4900 | 4899.6 | 978.0439 | 987.25 | 4.9629 | 0.99059 | 609 | 10.15 | 0.4113
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333