## Sheet4
QC4 HV test | [8 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.8 | 39.9202 | 40 | 4.995 | 0.99701 | 0 | 0 | 0
400 | 399.6 | 80.0801 | 80 | 4.995 | 0.99701 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | Preamplifier
600 | 599.8 | 120.1201 | 120.1 | 4.9942 | 0.99684 | 0 | 0 | 0 | Make & Model | ORTEC
800 | 799.8 | 160.1867 | 160.15 | 4.9941 | 0.99682 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | 142PC
1000 | 999.8 | 200.2376 | 200.3 | 4.9915 | 0.99631 | 0 | 0 | 0 | Amplifier
1200 | 1199.8 | 240.4081 | 240.5 | 4.9888 | 0.99576 | 0 | 0 | 0 | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 280.6301 | 280.7 | 4.9868 | 0.99537 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 320.8458 | 320.9 | 4.9854 | 0.99508 | 0 | 0 | 0 | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.8 | 361.0576 | 361.15 | 4.9835 | 0.99472 | 0 | 0 | 0
2000 | 2000 | 401.3224 | 401.4 | 4.9826 | 0.99452 | 0 | 0 | 0 | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 441.54 | 441.7 | 4.9803 | 0.99407 | 0 | 0 | 0 | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.8 | 481.8984 | 482 | 4.9788 | 0.99378 | 0 | 0 | 0
2600 | 2599.8 | 522.2102 | 522.3 | 4.9776 | 0.99353 | 6 | 0.1 | 0.040825 | Discriminator
2800 | 2800 | 562.5202 | 562.65 | 4.9765 | 0.9933 | 13 | 0.21667 | 0.060093 | Make & Model | Lecroy
3000 | 2999.8 | 602.8393 | 602.95 | 4.9752 | 0.99305 | 36 | 0.6 | 0.1 | Threshold (mV) | -142
3100 | 3099.8 | 623.0899 | 623.1 | 4.9748 | 0.99297 | 61 | 1.0167 | 0.13017
3200 | 3200 | 643.2415 | 643.35 | 4.974 | 0.99281 | 82 | 1.3667 | 0.15092 | Scalar
3300 | 3300 | 663.4547 | 663.5 | 4.9736 | 0.99274 | 110 | 1.8333 | 0.1748 | Make & Model | CAEN N1145
3400 | 3400 | 683.6061 | 683.7 | 4.9729 | 0.9926 | 146 | 2.4333 | 0.20138 | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500 | 703.8088 | 703.9 | 4.9723 | 0.99247 | 171 | 2.85 | 0.21794
3600 | 3599.8 | 724.0114 | 724.05 | 4.9718 | 0.99237 | 204 | 3.4 | 0.23805
3700 | 3699.6 | 744.2038 | 744.2 | 4.9712 | 0.99226 | 214 | 3.5667 | 0.24381 | Summary
3800 | 3800 | 764.3962 | 764.45 | 4.9709 | 0.99219 | 251 | 4.1833 | 0.26405 | V_Max (V) | 4899.8
3900 | 3899.8 | 784.5671 | 784.6 | 4.9704 | 0.9921 | 270 | 4.5 | 0.27386 | Vdrift_Max (V) | 4640.545
4000 | 3999.8 | 804.7592 | 804.85 | 4.9696 | 0.99194 | 303 | 5.05 | 0.29011 | I_Max (uA) | 987.35
4100 | 4099.8 | 825.0125 | 825.1 | 4.9689 | 0.99179 | 304 | 5.0667 | 0.29059 | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01
4200 | 4199.8 | 845.2656 | 845.25 | 4.9687 | 0.99176 | 358 | 5.9667 | 0.31535 | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9607
4300 | 4300 | 865.4162 | 865.6 | 4.9677 | 0.99155 | 385 | 6.4167 | 0.32702 | R_Diff (%) | 0.98498
4400 | 4399.8 | 885.7302 | 885.8 | 4.967 | 0.99142 | 431 | 7.1833 | 0.34601 | SPR_Signal_Rate (Hz) | 21.8333
4500 | 4500 | 905.973 | 906.15 | 4.9661 | 0.99123 | 466 | 7.7667 | 0.35978 | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.60323
4600 | 4599.8 | 926.2867 | 926.4 | 4.9652 | 0.99107 | 515 | 8.5833 | 0.37823
4700 | 4699.8 | 946.5803 | 946.7 | 4.9644 | 0.9909 | 597 | 9.95 | 0.40723
4800 | 4799.6 | 966.8837 | 967.05 | 4.9631 | 0.99065 | 825 | 13.75 | 0.47871
4900 | 4899.8 | 987.2791 | 987.35 | 4.9626 | 0.99053 | 1310 | 21.8333 | 0.60323
4900 | after | 10 min |  |  |  | 1111
4900 | after | 30 min |  |  |  | 984
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!