## Sheet1
Production Site | Detector Name | Imon Equiv | V_mon | V_Drift | Rate | Rate Err | Current | Current Err | Gain Err | Avg Pressure | Avg Temperature | Gain
|  | (uA) | (V) | (V) | (Hz) | (Hz) | (A) | (A) | (A.U.) | (mBar) | (K) | (A.U.)
CERN | GE11-X-L-CERN-0001 | 660 | 3679.6 | 3025.44 | 1027.0167 | 4.1608 | -7.5067e-10 | 6.3387e-12 | 144.8097 | 949.75 | 295.45 | 13186.6175
CERN | GE11-X-L-CERN-0002 | 660 | 3682.6 | 3074.28 | 4511.8167 | 8.6792 | -2.2072e-09 | 1.1727e-10 | 380.428 | 971 | 295.4125 | 7069.3197
CERN | GE11-X-L-CERN-0003 | 660 | 3658.6 | 3029.4 | 3034.7333 | 7.1181 | -9.7475e-10 | 4.3621e-12 | 38.9614 | 972.9375 | 295.45 | 4016.6348
CERN | GE11-X-L-CERN-0004 | 660 | 3667.4 | 3028.08 | 3695.1 | 7.8563 | -1.4732e-09 | 5.767e-12 | 60.0179 | 968.5 | 295.45 | 6341.8224
CERN | GE11-X-L-CERN-0005 | 660 | 3679.2 | 3028.08 | 1406.0333 | 4.85 | -2.9729e-10 | 1.8519e-12 | 38.7276 | 978 | 295.45 | 3533.8734
CERN | GE11-X-L-CERN-0006 | 660 | [7 empty] | 986.4 | 298.5662
CERN | GE11-X-L-CERN-0007 | 660 | 3679.4 | 3040.62 | 1961.9333 | 5.7284 | -4.1883e-10 | 2.3391e-12 | 30.8759 | 974 | 295.75 | 2970.7609
CERN | GE11-X-L-CERN-0008 | 660 | 3675.2 | 1036.2 | 1381.9167 | 4.8094 | -3.2132e-10 | 1.9163e-12 | 39.1451 | 974 | 295.75 | 3629.554
CERN | GE11-X-L-CERN-0009 | 660 | 3674.6 | 3038.64 | 1486.9333 | 4.9869 | -2.8457e-10 | 1.6452e-12 | 32.7878 | 974 | 295.45 | 3074.5459
CERN | GE11-X-L-CERN-0010 | 660 | 3674.6 | 3042.6 | 1467.6833 | 4.9566 | -3.9764e-10 | 2.3997e-12 | 46.8254 | 971 | 295.45 | 4332.876
CERN | GE11-X-L-CERN-0011 | 660 | 3670.8 | 3022.8 | 1384.3833 | 4.8156 | -3.7062e-10 | 2.6293e-12 | 49.5301 | 969 | 295.45 | 4320.5774
CERN | GE11-X-L-CERN-0012 | 660 | 3678 | 3022.14 | 1117.5833 | 4.3302 | -4.5392e-10 | 3.3904e-12 | 63.4 | 972 | 295.45 | 5413.2061
CERN | GE11-X-L-CERN-0013 | 660 | 3679.6 | 3045.9 | 1631.3167 | 5.226 | -4.7209e-10 | 2.6062e-12 | 46.5371 | 961 | 295.45 | 4447.7432
CERN | GE11-X-L-CERN-0014 | 660 | 3677.4 | 3022.8 | 1379.75 | 4.8034 | -2.5869e-10 | 1.632e-12 | 32.3368 | 988 | 295.45 | 2944.149
CERN | GE11-X-L-CERN-0015 | 660 | 3674 | 3038.64 | 1268.5333 | 4.6127 | -3.1497e-10 | 2.0032e-12 | 42.1477 | 964 | 295.45 | 3816.1764
CERN | GE11-X-L-CERN-0016 | 660 | 3286.8 | 3102 | 29400.4333 | 22.1385 | -8.3685e-09 | 1.4901e-10 | 87.1975 | 978.9731 | 297.0187 | 4427.8987
CERN | GE11-X-L-CERN-0017 | 660 | 3293.4 | 3102 | 24601.6 | 20.2513 | -4.2588e-09 | 9.2261e-11 | 67.5478 | 988.4875 | 296.0444 | 2906.277
CERN | GE11-X-L-CERN-0018 | 660 | 3674 | 3038.64 | 2338.75 | 6.2546 | -6.2089e-10 | 3.0999e-12 | 41.3626 | 976 | 295.45 | 4109.0807
CERN | GE11-X-L-CERN-0020 | 660 | 3679 | 3022.14 | 1352.8 | 4.7625 | -4.0125e-10 | 2.7069e-12 | 49.8964 | 961 | 295.45 | 4443.9799
CERN | GE11-X-L-CERN-0021 | 660 | 3654 | 3038.64 | 994.5667 | 4.09 | -2.2955e-10 | 1.814e-12 | 34.2888 | 963 | 295.45 | 2854.7091
CERN | GE11-X-L-CERN-0022 | 660
CERN | GE11-X-L-CERN-0023 | 660 | 3293.4 | 3102 | 23937.65 | 19.9778 | -3.5158e-09 | 7.2815e-11 | 55.6974 | 983.1469 | 297.1037 | 2491.263
CERN | GE11-X-L-CERN-0026 | 660 | 3293.4 | 3102 | 23773.5 | 19.9098 | -4.6782e-09 | 9.1816e-11 | 70.0839 | 989.2669 | 299.8325 | 3281.6581
CERN | GE11-X-L-CERN-0027 | 660 | 3675.5 | 3016.2 | 1196.0333 | 4.48 | -2.2381e-10 | 2.149e-11 | 272.9802 | 967 | 295.45 | 3273.1755
CERN | GE11-X-L-CERN-0028 | 660 | 3676 | 3108.6 | 1387.5167 | 4.8213 | -3.7594e-10 | 3.3984e-11 | 363.2573 | 970 | 295.45 | 3998.887
CERN | GE11-X-L-CERN-0029 | 660 | 3675.4 | 3108.6 | 1559.4833 | 5.1098 | -5.6591e-09 | 1.0882e-10 | 1256.1247 | 969 | 295.45 | 59233.6257
CERN | GE11-X-L-CERN-0032 | 660 | 3293.4 | 3102 | 24207.5167 | 20.0923 | -7.9479e-09 | 1.6971e-10 | 112.6107 | 990.775 | 300.5169 | 4906.5302
CERN | GE11-X-L-CERN-0033 | 660 | 3675.4 | 3108.6 | 1365.5 | 4.7868 | -5.0533e-10 | 4.9676e-11 | 534.486 | 960 | 295.65 | 5414.6562
CERN | GE11-X-L-CERN-0034 | 660 | 3677.4 | 3095.4 | 1188.9167 | 4.4695 | -4.4793e-10 | 4.8473e-11 | 550.2133 | 967 | 295.45 | 5067.0354
CERN | GE11-X-L-CERN-0035 | 660 | 3662.4 | 3088.8 | 1362.1167 | 4.7773 | -3.5931e-10 | 3.2833e-11 | 383.9946 | 969 | 295.65 | 4182.0099
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0001 | 660 | 3280.2 | 3082.2 | 856.9333 | 3.7818 | -6.0203e-10 | 4.2946e-11 | 341.8828 | 1002 | 294.65 | 4756.4995
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0002 | 660 | 3301.32 | 3053.82 | 954.7333 | 3.993 | -5.1235e-10 | 3.7334e-11 | 242.018 | 1028.125 | 293.53 | 3297.7331
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0003 | 660 | 3300 | 3051.84 | 2051.5333 | 5.8509 | -7.7822e-10 | 5.1272e-11 | 286.6819 | 1019.75 | 294.28 | 4314.0072
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0004 | 660 | 3306.6 | 3102 | 30695.9333 | 22.6209 | -6.1315e-09 | 1.1052e-10 | 67.9851 | 998.1137 | 296.37 | 3417.7507
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0005 | 660 | 3300 | 3102 | 867.6333 | 3.8072 | -2.9953e-10 | 1.9933e-11 | 139.0344 | 1001 | 293.675 | 2071.4476
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0006 | 660 | 3300 | 3102 | 397.7333 | 2.5781 | -2.0708e-10 | 1.6447e-11 | 165.3621 | 937.0625 | 293.475 | 2069.0264
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0007 | 660 | 3298.68 | 3053.16 | 649.6833 | 3.2941 | -3.8229e-10 | 2.4458e-11 | 248.1085 | 1017 | 293.65 | 3840.8793
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0008 | 660 | 3298.68 | 3102 | 645.4333 | 3.2824 | -2.765e-10 | 1.5721e-11 | 106.115 | 1000.125 | 293.6033 | 1844.6667
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0009 | 660 | 3301.8 | 3102 | 680.4333 | 3.3784 | -1.7602e-10 | 1.3617e-11 | 153.0884 | 1004.875 | 293.4367 | 1965.6517
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0010 | 660 | 3300 | 3102 | 853.8833 | 3.7822 | -2.2199e-10 | 1.5618e-11 | 152.912 | 1006 | 295.1 | 2156.253
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0011 | 660 | 3293 | 3095.4 | 26911.5 | 21.182 | -6.483e-09 | 1.2194e-10 | 82.6894 | 994.8663 | 301.435 | 4012.8416
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0012 | 660 | 3281.2 | 3085.5 | 268.3 | 2.1217 | -1.2788e-10 | 9.7712e-12 | 110.3519 | 1020.5 | 294.6875 | 1434.2837
GHENT | GE11-X-L-GHENT-0013 | 660 | 3293 | 3095.4 | 25372.65 | 20.5666 | -5.6479e-09 | 1.1839e-10 | 84.0619 | 992.9225 | 301.7887 | 3721.2746
PAKISTAN | GE11-X-L-PAKISTAN-0001 | 660 | 3659.6 | 3102 | 1331.7 | 4.7188 | -2.5454e-10 | 1.5693e-12 | 33.2081 | 955 | 295.75 | 3039.2661
PAKISTAN | GE11-X-L-PAKISTAN-0002 | 660 | 3681.4 | 3102 | 1135.0833 | 4.3545 | -1.7553e-10 | 1.1661e-12 | 24.7095 | 964 | 295.45 | 2200.9409
PAKISTAN | GE11-X-L-PAKISTAN-0003 | 660 | 3679.6 | 3102 | 1364.3333 | 4.777 | -3.3839e-10 | 1.954e-12 | 41.1397 | 956 | 295.75 | 3848.7321
PAKISTAN | GE11-X-L-PAKISTAN-0004 | 660
PAKISTAN | GE11-X-L-PAKISTAN-0005 | 660 | 3675 | 3102 | 1215.2833 | 4.5093 | -1.7971e-10 | 1.089e-12 | 21.7334 | 972 | 295.95 | 2006.2806
PAKISTAN | GE11-X-L-PAKISTAN-0006 | 660 | 3658.6 | 3102 | 1437.8167 | 4.9024 | -1.6222e-10 | 1.1795e-12 | 21.5222 |  |  | 1860.7329
PAKISTAN | GE11-X-L-PAKISTAN-0007 | 660 | 3678.2 | 3102 | 1215.85 | 4.5076 | -9.6552e-11 | 6.1492e-13 | 12.437 | 952 | 295.95 | 1127.5509